## Plan1
Tabela 21.9 - Potencial hidrelétrico, segundo as usinas em estudo ou projeto
Estado do Rio de Janeiro - 2008
Usinas em estudo e projeto | Potencial hidrelétrico
| Rio | Queda (m) (1) | Volume (hm³) (2) | Área (km²)(2) | Energia (GWh)(3) | Potência (MW)(4) | Fase
Total |  |  | 2424.62 | 131.327 | 1657 | 1483.4
Aperibé | Pomba | ... | ... | ... | ... | 7.2 | I
Aré | Muriaé | ... | ... | ... | ... | 13 | I
Anhandui | Anhandui | ... | ... | ... | ... | 0 | I
Barra do Pomba | Paraíba do Sul | ... | ... | ... | ... | 70 | EV
Barrilha | Angu | ... | ... | ... | ... | 2.3 | I
Bicuíba | Glória | ... | ... | ... | ... | 2.5 | I
Boa Vista | Angu | ... | ... | ... | ... | 2.8 | I
Boa Vista | Grande | ... | ... | ... | ... | 11.9 | I
Bonança | Grande | ... | ... | ... | ... | 9 | PB
Braculty e os afluentes Rio Bonito, vermelho e paca | Braculty e os afluentes Rio | ... | ... | ... | ... | 0 | II
Braço | Braço | ... | ... | ... | ... | 11.5 | PB
Cachoeira Alegre | Pomba | ... | ... | ... | ... | 11.8 | I
Caju | Grande | ... | ... | ... | ... | 9.9 | PB
Calo | Calo | ... | ... | ... | ... | 1.6 | I
Cambuci | Paraíba do Sul | ... | ... | ... | ... | 50 | EV
Capim | Capim | 117 | 0.08 | 0.06 | ... | 1.6 | PB
Conde D'Eu | Paquequer | ... | ... | ... | ... | 9.6 | I
do Norte | do Norte | ... | ... | ... | ... | 0 | I
ENERC | Do Braço | ... | ... | ... | ... | 106 | I
Fazenda Santana | do Braço | ... | ... | ... | ... | 12 | PB
Fazenda São Luiz | Macuquinho | ... | ... | ... | ... | 9 | I
Nova Franca Amaral | Itabapoana | 147.9 | 74 | 3.6 | 201.48 | 30 | PB
Italva | Muriaé | ... | ... | ... | ... | 8.8 | I
Itaocara | Paraíba do Sul | 40.3 | 1700 | 83 | 898.16 | 195 | EVA
Itaperuna | Muriaé | ... | ... | ... | ... | 8.4 | I
Jambo | Grande | ... | ... | ... | ... | 14 | PB
Lajes | Ribeirão das Lajes | 328.5 | 565 | 34.4 | … | 60 | PB
Lídice | do Braço | ... | ... | ... | ... | 3.5 | PB
Malta | Paraíba do Sul | ... | ... | ... | ... | 26.4 | I
Monte Alegre | Piabanha | 52 | 12 | 0.04 |  | 18.6 | PBA
Monte Serrat | Paraibuna | 16.5 | 1.24 | 0.34 | 157.68 | 25 | C
Negro | Negro | ... | ... | ... | ... | 0 | I
Novo Xavier | Grande | 50 | 0.14 | 0.07 | 14.26 | 3 | I
Paraiba do sul - Revisão ( Trecho canal de Fuga da | Paraiba do Sul | ... | ... | ... | ... | 182 | I
Paracambi | Ribeirão das Lajes | 18.5 | 14.1 | 2.98 | 229 | 30 | PB
Paraíso | Muriaé | ... | ... | ... | ... | 7.2 | I
Paraoquena | Pomba | ... | ... | ... | ... | 13.7 | I
Pedra do Garrafão | Itabapoana | 38 | 4.56 | 1.5 |  | 16.5 | C
Piabanha - Ampliação | Piabanha | ... | ... | ... | ... | 18 | I
Pimentel | Grande | 20 | 12.1 | 1.89 | 35.35 | 7.4 | I
Pirapetinga | Itabapoana | .... | ...... | ...... | ...... | 15.7 | C
Poço Fundo | Preto 2 | ... | ... | ... | ... | 12 | PB
Posse | Piabanha | 115 | 0.11 | 0.057 |  | 15.8 | PBA
Pouso Alegre | Areias | ... | ... | ... | ... | 4.6 | I
Providência | Preto 2 | ... | ... | ... | ... | 5 | I
Rio Paraiba do Sul ( Trecho entre a foz do rio Pirai | Paraiba do Sul | ... | ... | ... | ... | 0 | I
Rio Grandina | Grande | 100 | 0.8 | 0.07 | 32.31 | 7.1 | PB
Santa Rosa 1 | Preto | ... | ... | ... | ... | 17.9 | PB
Santo Antônio | , | 33 | 12.7 | 1.17 | 34.46 | 8 | PB
São Joaquim | Muriaé | ... | ... | ... | ... | 11 | I
São Lourenço | Carangola | ... | ... | ... | ... | 5.9 | I
São Sebastião | Piabanha | 44 | 0.09 | 0.05 |  | 17.2 | PBA
São Sebastião do Alto | Grande | ... | ... | ... | ... | 11.7 | PB
Secretário | Fagundes | ... | ... | ... | ... | 3.7 | I
Simplício | Paraíba do Sul | ... | ... | ... | ... | 323.7 | C
Sossego | Grande | 41 | 27.7 | 2.1 | 54.3 | 9 | I
Tudelândia | Santíssimo | 203 | ... | ... | ... | 2.4 | C
Ubá | Ubá | ... | ... | ... | ... | 0 | I
Vista Alegre | Peixe | ... | ... | ... | ... | 3.5 | I
Fonte: Centrais Elétricas Brasileiras S. A. - Eletrobrás.
Notas: 1 - I = Inventário
2 - PB = Projeto Básico
3 - PBA = Projeto Básico aprovado pela ANEEL
4 - EV = Estudo de Viabilidade
5 - EVA = Estudo de Viabilidade aprovado pela ANEEL
6 - C = Em construção
(1) NA Máximo Normal - NA Normal Jusante.
(2) Volume e Área no NA Máximo Normal.
(3) Energia Firme.
(4) Potência Efetiva.