
[image: image1.png]





Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Transportes

Companhia de Desenvolvimento Rodoviário e Terminais do Estado do Rio de Janeiro 

ANEXO 01

 TERMO DE REFERÊNCIA

Aquisição de material conforme especificação, para uso da Divisão de Manutenção nos terminais rodoviários, administrado pela CODERTE.
1. DO OBJETO: Aquisição de material conforme especificação abaixo, para uso do Departamento de Apoio Técnico e Conservação, para manutenção dos Terminais administrados pela CODERTE.

2. ESPECIFICAÇÃO, QUANTITATIVO.
	Item
	Especificação
	Ident.
	Qtd.
	Preço 

UN
	Preço

Total

	
	LOTE 01 = MATERIAL ELÉTRICO
	
	
	
	

	01
	Lâmpada led, modelo: comum, angulo abertura feixe: 180°, potencia nominal: 50w, voltagem/frequência: 100v~240 vac - fator de potência: >/= 0,92, irc(índice reprodução de cor): 70~80, intensidade luminosa: >/= 5500 lumens, temperatura cor: 3000 k, base: e27, dimensões ( l x c x a ):160x160x260:mm,formafornecimento:unidade 
código do item: 6240.033.0031 (id - 149219)


	149219
	400
	
	

	02
	Lâmpada led, modelo: tubular T8 com bulbo leitoso, ângulo abertura feixe: 360º, potência nominal: 18 w, voltagem/frequência: 100 - 240v~50/60hz, irc(índice reprodução de cor): branco fria - luz do dia, intensidade luminosa: 1850 lumens, temperatura cor: 6.500 k, base: g-13, dimensões ( l x c x a ): 1200 mm x 26 mm (c x d), 
	158749
	100
	
	

	03
	Cabo elétrico flexível, material condutor: cobre, tempera: mole, seção nominal (mm²): 4 mm², encordoamento: classe 4 (flexível), material isolação: cloreto de polivinila (pvc), material cobertura: cloreto de polivinila (pvc), tensão: 750 v, resistência chama: condutores isolados bwf, quantidade condutores: 2, identificação condutor: cor branco -  rolo 100m
código do item: 6145.027.0033 (id - 114206)
	114206
	10
	
	

	04
	Cabo elétrico flexível , material condutor: cobre, tempera: mole, seção nominal (mm²): 2,5mm, encordoamento: classe 5 (um pouco mais flexível), material isolação: cloreto de polivinila, material cobertura: cloreto de polivinila, tensão: 33/500v, resistência chama: condutores isolados bwf, quantidade condutores: 2, identificação condutor: azul claro, forma fornecimento: rolo de 100 m 
código do item: 6145.027.0049 (id - 148506)
	148506
	5
	
	

	05
	Cabo elétrico flexível, material condutor: cobre, tempera: mole, seção nominal (mm²): 1,5 mm², encordoamento: classe 4 (flexível), material isolação: cloreto de polivinila (pvc), material cobertura: condutores isolados bwf, tensão: 750v, resistência chama: condutores isolados bwf, quantidade condutores: 4, identificação condutor: cor , forma fornecimento: rolo de 100 m código do item: 6145.027.0002 (id - 58698)
	58698
	10
	
	

	06
	Cabo elétrico flexível, material condutor: cobre, tempera: mole, seção nominal (mm²): 2,5 mm², encordoamento: classe 4 (flexível), material isolação: cloreto de polivinila (pvc), material cobertura: cloreto de polivinila (pvc), tensão: 750v, resistência chama: condutores isolados bwf, quantidade condutores: 4, identificação condutor: cor rolo 100m
código do item: 6145.027.0014 (id - 92099)
	92099
	10
	
	

	07
	Cabo elétrico pp, material condutor: cobre nu tempera mole,  material cobertura: n/a, quantidade condutor: 3, seção nominal: 4 mm², tensão isolação: 750 v, cor cobertura: preto, encordoamento: classe 4, tipo: antichama, padrão: nbr 13249, temperatura máxima serviço: 70 °c , forma fornecimento: rolo de 100 m 

	124332
	03
	
	

	08
	Soquete rosca lâmpada, tipo lâmpada: LED, modelo: fixo, material corpo: porcelana, corrente máxima: 4 a, tensão máxima: 250 v, base: E27, cor: branco, forma fornecimento: unidade 
código do item: 6250.005.0030 (id - 149000)
	149000
	300
	
	

	09
	Tomada elétrica, predial, instalação: embutir, material corpo: cloreto polivinila, acabamento tomada: branco, formato corpo: retangular, polo: 3 pinos redondos, corrente: 20 a, tensão: 250 v, fixação placa: pressão, dimensão placa: 4 x 2, diâmetro polo: 4mm, padrão: nbr 14136 
código do item: 5935.013.0101 (id - 121533)
	121533
	30
	
	

	10
	Tomada elétrica, predial, instalação: sobrepor para condulete, dupla, 2p+t, material corpo: plástico, acabamento tomada: branco, formato corpo: retangular, polo: 3 pinos redondos, corrente: 10 a, tensão: 220 v, fixação placa: parafuso, dimensão placa: 4 x 2, diâmetro polo: 4mm, padrão: nbr 14136 
código do item: 5935.013.0107 (id - 125872)
	125872
	20
	
	

	11
	Soquete lâmpada fluorescente tubular, tipo: ho - fixo, rabicho: com rabicho, material corpo: poliamida (nylon), classe temperatura: t140, fixação: encaixe- parafuso centro base, corrente: 0,0833333333333333, tensão máxima: 250 v, base: g13


	14853
	400
	
	

	12
	Soquete adaptador rosca lâmpada, adaptação: e40 x e27, material soquete: porcelana, material casquilho: latão, tensão isolação: 750 v, código do item 62300040003
	103116
	30
	
	

	13
	Luminária tartaruga, modelo: blindada com grade, material corpo: aco carbono, material globo: vidro, soquete: e27, material soquete: porcelana, tipo lâmpada: led 9w, potencia: 9 w, dimensão (c x l x h): 170 x 100 x 80 mm, forma fornecimento: unidade, código do item 62100080003
	170419
	80
	
	

	
	LOTE 02 = MATERIAL SANITÁRIO
	
	
	
	

	14
	Sifão, tipo: sanfonado universal, material: cloreto polivinila, acabamento: n/a, diâmetro entrada: 1``, 1.1/4`` e 1.1/2``, diâmetro saída: dn38 x dn40 x dn48 x dn50, comprimento: 370 mm a 860 mm, aplicação: lavatório, tanque e pia de cozinha, forma fornecimento: unidade 
código do item: 4510.042.0039 (id - 137852)
	137852
	80
	
	

	15
	Mictório individual, material: louca, modelo: individual, cor: branco gelo, fixação: parafuso com bucha, acessório: válvula fechamento automático / sifão código do item: 4510.024.0003 (id - 110552)


	110552

	10
	
	

	16
	Sanitário conjunto, material: louca, cor: branca, composição: conexão traseira de espude, forma: fornecimento: unidade  código do item: 4510.037.0005 (id - 136858)

	136858
	10
	
	

	17
	Torneira lavatório / pia, modelo bica: móvel, fixação: bancada, material: aço inox, acabamento: cromado, diâmetro conexão: 1/2 ``, acionamento: pressão com fechamento automático, altura bica: 122 mm, arejador: móvel, cor: cromado, forma: fornecimento: unidade código do item: 4510.050.0035 (id - 157854)


	157854
	100
	
	

	18
	Assento sanitário, material: polipropileno, revestimento: n/a, cor: branco  código do item: 4510.002.0002 (id - 22254)


	22254
	100
	
	

	19
	Rabicho engate flexível de pvc 40 cm, forma fornecimento: Unidade
código do item: 4730.045.0001 (id - 63217)
	63217
	50
	
	

	20
	Saboneteira giratória (redonda),material reservatório: vidro, tampa: com tampa, material tampa: aço inox , forma fornecimento: Unidade
código do item: 4510.041.0002 (id - 26592)
	26592
	50
	
	

	21
	Trinco, material: latão, acabamento: bruto, fixação: sobrepor, dimensão: 4 x 9 cm, aplicação: porta de madeira 
código do item: 5340.015.0007 (id - 120788)
	120788
	50
	
	

	22
	Porta papel higiene-dispenser, formato: rolão, capacidade: polipropileno, material: n/d, tratamento: branco, acabamento: rolo 800m, forma fornecimento: 320x130, formato: fechadura com chave. 
código do item: 4510.029.0012 (id - 33977)
	33977
	80
	
	

	23
	Válvula descarga mictório, material corpo: aço inox, acabamento: cromado, dimensões: 7 cm x 11,5 cm x 5 cm (a x c x l), acionamento: manual, bitola encaixe: 1/2``, forma fornecimento: unidade código do item 45100750001
	142553
	30
	
	

	24
	Pecas / componentes válvula descarga, descrição: volante para válvula de descarga hydra modelo 2550 tamanho 1.1/4`` uso domestico, referencia: cód. 4108060, fabricante: deca   código do item 45100660006
	118254
	20
	
	

	25
	Pecas / componentes válvula descarga, descrição: mola para válvula de descarga hydra modelo 2550 tamanho 1.1/4`` uso domestico, referencia: cód. 423260, fabricante: deca  código do item 45100660025
	157819
	20
	
	

	26
	Parafusos, kit, aplicação: para fixação lateral de vaso sanitário, composição: dois parafusos e duas buchas s8, forma fornecimento: kit  código do item 53050110004
	159774
	40
	
	

	27
	Tubo ligação vaso sanitário, material: cloreto de polivinila, acabamento: branco com acessórios, forma fornecimento: unidade código do item 45100510003
	151425
	100
	
	

	
	LOTE 03 = MATERIAL DE ACABAMENTO
	
	
	
	

	28
	Tinta imobiliária, tipo: esmalte sintético, cor: azul del rey, acabamento: fosco, brilho: fosco, forma fornecimento: Galão
código do item: 8010.014.0157 (id - 84263)
	84263
	15
	
	

	29
	Tinta imobiliária, tipo: látex  pva, cor: branca gelo acabamento: fosco, brilho: fosco, forma fornecimento: balde de 18 lt 
código do item: 8010.014.0330 (id - 139613)
	139613
	20
	
	

	30
	Lixa-acabamento / desbaste, tipo: madeira, formato: folha, grana: 60, dimensão  (l x c): 225 x 275 mm, grao abrasivo: óxido alumínio, forma fornecimento: Unidade  código do item: 5350.002.0041 (id - 9511)
	9511
	50
	
	

	31
	Lixa-acabamento / desbaste, tipo: madeira, formato: folha, grana: 100, dimensão (l x c): 225 x 275 mm, grão abrasivo: oxido alumínio, forma fornecimento: Unidade - código do item: 5350.002.0089 (id - 107760)
	107760
	100
	
	

	32
	Tinta imobiliária, tipo: esmalte a base de água, cor: vermelho, acabamento: acetinado, brilho: n/a forma fornecimento: Galão
código do item: 8010.014.0206 (id - 95968)
	95968
	15
	
	

	33
	Tinta imobiliária, tipo: acrílica, cor: concreto, acabamento: fosco, brilho: fosco código do item: 8010.014.0158 (id - 84296)  forma fornecimento: balde de 18 lt
	84296
	10
	
	

	34
	Tinta para demarcação rodoviária, base: acrílico, cor: amarelo, forma fornecimento: balde de 18 lt código do item: 8010.013.0001 (id - 15882)
	15882
	25
	
	

	35
	Tinta para demarcação rodoviária, base: acrílico, cor: preta 
código do item: 8010.013.0011 (id - 66635) forma fornecimento: balde de 18 lt
	66635
	10
	
	

	36
	Tinta primer (fundo),tipo: manta asfáltica, cor: preto, fornecimento: 18 lt


	110399
	20
	
	

	37
	Manta asfáltica, revestimento superfície: folha de alumínio, material base: asfalto elastomérico, material armadura / estrutura: asfalto, instalação: a frio, fornecimento: rolo 10 m, largura: 1 metro


	152009
	25
	
	

	
	LOTE 04 = LOJA DE FERRAGEM
	
	
	
	

	38
	Prego, tipo: comum com cabeça, material: aço carbono sae 1010/1020, tratamento superficial: galvanizado eletrolítico, dimensão (jp x lpp): 10 x 10, norma fabricação: abnt nbr 6627  código do item 53150060002
	12969
	02
	
	

	39
	Trincha, pincel, material cerda: pelo orelha de boi, tamanho: 2``, aplicação: tintas látex e acrílica código do item 80200050043
	109261
	10
	
	

	40
	Prego, tipo: comum com cabeça, material: aço, tratamento superficial: corpo liso, dimensão (jp x lpp): 17 x 17, norma fabricação: abnt nbr 6627 código do item 53150060059
	90939
	05
	
	

	41
	prego, tipo: ferro com cabeça, material: ferro, tratamento superficial: galvanizado eletrolítico, dimensão (jp x lpp): 16 x 24, norma fabricação: abnt nbr 6627 código do item 53150060071
	125044
	03
	
	

	42
	Rebite, tipo: pop, cabeça: redonda, material corpo: alumínio, material mandril/haste: alumínio, tratamento superficial: pintado, diâmetro corpo: 3 mm, diâmetro rosca: 1 mm, comprimento corpo: 4 mm, aba: normal, cor: cinza código do item 53200010097
	120038
	02
	
	

	43
	Argamassa revestimento (colante), industrializada, normas atendidas: nbr 14081, classificação: ac-i (interior), cor: cinza, composição básica: agua, cimento, cola, aditivos especiais código do item 56100010009
	132789
	10
	
	

	44
	Massa niveladora parede / madeira (tinta),tipo: corrida, ambiente: interno, acabamento: branca, aplicação: alvenaria / concreto aparente / parede pintada látex, forma fornecimento: balde 18 l  código do item 80100080033
	161477
	10
	
	

	45
	Solvente, tipo: aguarrás, norma: n/a, composição: hidrocarbonetos alifáticos, com pequena fração de aromáticos, aplicação: diluição de tintas sintéticas e limpeza de utensílios de pintura, forma fornecimento: lata 900 ml código do item 80100040025 
	146938
	15
	
	

	46
	Óleo desengripante, base: mineral / derivados petróleo, forma fornecimento: lata / spray / 300ml / 200gr código do item 91500030006
	116060
	20
	
	

	47
	Graxa lubrificante, aplicação: esquadrias de ferro, base: óleo mineral, agente espessante: complexo lítio, aditivos: antioxidante, antiferrugem e resistente a agua, grau nlgi: 2, temperatura trabalho: n/a, ponto gota: n/a, forma fornecimento: bisnaga 80 g, referência: n/a, marca: n/a código do item 91500020010
	167089
	30
	
	

	48
	Eletrodo solda, diâmetro: 2,5 mm, tipo: e7016, forma fornecimento: lata 18 kg código do item 34390040051
	167965
	01
	
	

	49
	Massa plástica, poliéster, poliuretano, base: poliéster, cor: branca, catalisador: com, código do item 25990050002
	65045
	05
	
	

	50
	Vaselina, aspecto: liquida, forma fornecimento: lata 900 ml código do item  68500530007
	153347
	04
	
	

	51
	Escada extensível encosto, material: fibra vidro, material degrau: alumínio, formato degrau: redondo, perfil: u, comprimento fechada: 6,60 m, comprimento aberta: 12m, largura máxima: 0,51, carga trabalho: 120 kg, quantidade degraus: 35 degraus, acessórios: rodizio, sapata antiderrapante 
código do item: 5440.002.0008 
	86014
	01
	
	

	52
	Luminaria emergencia, material: polietileno, formato: retangular, tipo lampada: led, quantidade lampada: 30led`s, potencia lampada: 1,5 w, autonomia: 12 horas, bateria: recarregável, dimensao (c x h x l): 270mm x 74mm x 52mm, tensao: 127v / 220v.Código do Item: 6210.003.0006 
	54911
	40
	
	

	53
	Refletor (projetor),material corpo: aluminio e vidro temperado, tratamento: anonizado, acabamento: pintura eletrostatica, material refletor: aluminio, formato: retangular - angulo de irradiacao 120º, tipo lampada: led branca 6.400º k, quantidade lampada: 50 leds, potencia: 50w, base: aluminio, tensao: bivolt automatico 90~240v - fator de potencia 0,92, fixacao: suporte u, lente: vidro termico (temperado), grau protecao: ip66 - a prova dagua, dimensao (c x l x h): 230 x 60 x 300 mm, cor: preto, forma fornecimento: unidade código do item: 6210.011.0041 (id – 156024)
	156024
	100
	
	


3.  DA ENTREGA: A empresa vencedora deverá entregar todos os produtos  em sete  (07) dias úteis a contar da assinatura do contrato. 

4. VALIDADE DOS PRODUTOS: No caso dos produtos que tenham prazo de validade, não será aceito validade com mais de 90 (noventa) dias corridos, passados da data de fabricação.
 5 – LOCAL DA ENTREGA:

5.1.  O material deverá ser entregue no Almoxarifado da  Divisão de Material – Rua Visconde Inhaúma nº 65- Centro Rio de Janeiro/RJ.
6-DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

6.1 - Correrá por conta da CONTRATADA qualquer prejuízo causado ao material em decorrência do transporte. 

6.2 - Antes de apresentar sua proposta o licitante deverá analisar, consultar as especificações, executando todos os levantamentos, de modo a não incorrer em omissões, que jamais poderão ser alegadas ao fornecimento em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços, alteração da data de entrega ou de qualidade. 

6.3 A empresa vencedora do certame deverá apresentar amostra dos materiais para análise do Departamento de Apoio Operacional que fará uma análise do material, antes do aceite definitivo. 

6.4 - Os materiais que apresentarem desconformidades com as exigências requisitadas, não serão recebidos definitivamente, devendo ser imediatamente retirados pela CONTRATADA, e substituídos conforme o solicitado no Termo de Referência, sem ônus para a CODERTE.

6.5 - Cabe a CONTRATADA consultar com antecedência os seus fornecedores quanto aos prazos de entrega do material especificado, não cabendo, portanto, a justificativa de atraso do fornecimento devido ao não cumprimento da entrega por parte do fornecedor.

6.6 – Os produtos deverão ser entregues em suas embalagens originais de fábrica.

6.7 – Se for o caso, poderá ser solicitado amostra, se o item atender o solicitado no Termo de Referência, será contabilizado como entrega ou parte da mesma.
7 – OBRIGAÇÕES DA CODERTE: A CODERTE será responsável por: 

7.1 - Designar gestor para acompanhar a execução do contrato e responsabilizar-se pelo aceite do objeto e atesto das faturas; 

7.2 – Solicitar a CONTRATADA as entregas dos materiais indicando o dia que os materiais deverão ser entregue, local e horário, caso diferente do estabelecido no presente Termo. 

7.3 - Efetuar os pagamentos nos prazos e forma indicados no EDITAL.

8 – DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO/DEFINITIVO: 

8.1 – O material será recebido provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação; 

8.2 - O recebimento definitivo será feito após a verificação da qualidade e quantidade dos materiais e consequente aceitação, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após o recebimento provisório. 

9 - Qualificação Técnica 

9.1 Para fins de comprovação de qualificação técnica, deverá ser apresentado atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado nas entidades profissionais competentes, quando for o caso, que comprove aptidão pertinente e compatível com o objeto da licitação;

10 – Garantia

10.1 - A garantia será dispensada por se tratar de bem de pronta entrega.

11 – Julgamento e Classificação das Propostas

11.1 – Os critérios de julgamento e Classificação das propostas serão descritos no Edital, e seguirá a Minuta Padrão de Pregão Eletrônico da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro.
9

[image: image1.png]