

**Governo do Estado do Rio de Janeiro**

**Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas**

**Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro**

**ANEXO “I”**

**PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA**

|  |
| --- |
| **Imóvel:** **IMLAP - INSTITUTO MÉDICO LEGAL AFRÂNIO PEIXOTO**  **Endereço:** **AV. FRANCISCO BICALHO Nº 300, CENTRO**  **Município:** **RIO DE JANEIRO**  **Objeto: Contratação da** **Conclusão** **da Reforma Geral e Climatização do Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto - IMLAP, localizado na Avenida Francisco Bicalho, nº 300, Centro - R.J - Rio de Janeiro.** |

A CONTRATADA deverá apresentar Certidão de Acervo Técnico (CAT) de ter realizado quantitativos mínimos dos serviços de:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Descrição** | **Unidade** | **Quant.** |
| 01 | Sistema de ar condicionado central, com capacidade mínima de 120 TRs; | U | 1,00 |
| 02 | Sistema de exaustão mecânica, com vazão mínima de 12.500 m3/h, com características semelhantes ao especificado em relatório, conforme index SEI [36836691](https://sei.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=40992036&id_procedimento_atual=59102254&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=120005920&infra_hash=788f034e9d3bfeb276ba03b59d3f75a0cf9fe7d034b069d769811637df16902e) e SEI [47770109](https://sei.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=53068656&id_procedimento_atual=59102254&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=120005920&infra_hash=08e4f74a15d69cbe883f3e4f3c0e2d59bf0ddc9d7110c9b84ba32720f602285a) | U | 1,00 |
| 03 | Reforma em edificação com as características semelhantes as do objeto da licitação | m² | 3.045,00 |

As quantidades acima constituem se limites mínimos, correspondentes a 50% dos quantitativos dos itens de maior relevância técnica ou economicamente relevantes.