Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

ANEXO “I”

PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA

Imóvel:  FAETEC ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - RIO DE JANEIRO (PADRE MIGUEL)

Endereço: AVENIDA BRASIL, Nº31.146 - BAIRRO: PADRE MIGUEL

Município: Rio de Janeiro

OBJETO: Contratação Construção de Escola em Tempo Integral, FAETEC (PADRE MIGUEL), localizado no bairro Padre Miguel.

| Item | Descrição | Unidade | Quant. Projeto | 50% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.005.0089-5 | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIORTRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA, COM ESPESSURA DE 0,50MM, COM PRE PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 2.470,71 | 1.235,35 |
| 11.025.0100-5 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME,FCK30MPA COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. NOVO PAC-EMOP (SINAPI 96557) | M3 | 316,17 | 158,08 |
| 11.025.0103-5 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA-LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. NOVO PAC-EMOP (NPE-03) | M3 | 288,87 | 144,43 |
| 11.016.0001-0 | ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU EM DUAS OU MAIS ÁGUAS, COM TRELICAS, TERCAS, TIRANTES, ETC, SOBRE APOIOS DO MESMO MATERIAL (INCLUSIVE ESTES), PARA VAOS ATE 25,00M, CONSIDERANDO AS PERDAS E UMA DEMAO DE PINTURA ANTIOXIDO, EXCLUSIVE COBERTURA E ACESSORIOS. FORNECIMENTO E MONTAGEM. | KG | 62.199,00 | 31.099,50 |
| 10.004.0298-5 | ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO SECAO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO). NOVO PAC-EMOP (SINAPI 100657) | M | 6.345,00 | 3.172,50 |