Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

ANEXO “I”

PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA

Imóvel:  CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, C.E. REI PELÉ, ALTO DA RASA - ARMAÇÃO DE BÚZIOS/RJ – PROJETO PADRÃO FNDE – 13 SALAS

Endereço: RUA FRECHEIRAS (ANTIGA AV. DO CANAL, S/Nº, ALTO DA RASA

Município: Rio de Janeiro

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, C.E. REI PELÉ, ALTO DA RASA/ARMAÇÃO DE BÚZIOS/RJ – PROJETO PADRÃO FNDE – 13 SALAS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.

| Item | Descrição | Unidade | Quant. Projeto | 50% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EMOP 11.016.0001-0 | ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU EM DUAS OU MAIS ÁGUAS, COM TRELICAS, TERCAS, TIRANTES, ETC, SOBRE APOIOS DO MESMO MATERIAL (INCLUSIVE ESTES), PARA VAOS ATE 25,00M, CONSIDERANDO AS PERDAS E UMA DEMAO DE PINTURA ANTIOXIDO, EXCLUSIVE COBERTURA E ACESSORIOS. FORNECIMENTO E MONTAGEM. | KG | 78.851,30 | 39.425,65 |
| COMPOSIÇÃO NPE-19 | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA, COM ESPESSURA DE 0,50MM, COM PRE PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. | M2 | 2.471,29 | 1.235,64 |
| SINAPI 10416 | PISO EM GRANILITE, MARMORE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DO PISO, 4 POLICAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ. | M2 | 2.740,76 | 1.370,38 |
| SINAPI 100651 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA | M | 2.853,00 | 1.426,50 |