Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

ANEXO “I”

PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA

Imóvel:  UNIDADE CEU DA CULTURA – NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO DE SEROPÉDICA/RJ.

Endereço: BR 465, ANTIGA ESTRADA RIO SÃO PAULO, S/Nº, CAMPO LINDO – CEP: 23.898-000

Município: Rio de Janeiro

OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE CEU DA CULTURA – NÚCLEO BÁSICO EDIFICADO DE SEROPÉDICA/RJ – PROJETO PADRÃO ELABORADO E FORNECIDO PELO MINISTÉRIO DA CULTURA COM IMPLANTAÇÃO DE ÁREA TOTAL PROJEÇÃO DA EDIFICAÇÃO 363,90 M2., CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade Mínima |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, COM DUAS CAMADAS TRANSVERSAIS ESPESSURA 6MM (3MM X 2 CAMADAS), ASFALTO ESTRUTURADO COM NAO TECIDO + POLIMEROS. APLICACAO A QUENTE INCLUSIVE ADITIVO QUE INIBE PERFURACAO CAUSADA PELO CRESCIMENTO DE RAIZES. FORNECIMENTO E COLOCACAO. | M² | 160,14 |
| 2 | FABRICAÇO DE FRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18MM | M² | 194,01 |
| 3 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJESMACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M³ | 45,43 |
| 4 | ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSUA 9CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M² | 221,50 |