Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

ANEXO “I”

PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA

Imóvel:  CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, C.E. JORNALISTA GLÓRIA MARIA

Endereço: RODOVIA AMARAL PEIXOTO, QUADRA R

Município: Rio de Janeiro

OBJETO: CONTRATAÇÃO CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, C.E. JORNALISTA GLÓRIA MARIA, LOCALIZADO NO BAIRRO UNAMAR – CABO FRIO / RJ.

| Item | Descrição | Unidade | Quant. Projeto | 50% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.005.0089-5 | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIORTRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA, COM ESPESSURA DE 0,50MM, COM PRE PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM. FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 3.138.81 | 1.569,40 |
| 11.025.0102-5 | CONCRETAGEM DE PILARES FCK= 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO NOVO | M3 | 423,14 | 211,57 |
| 11.016.0001-0 | ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU EM DUAS OU MAIS ÁGUAS, COM TRELICAS, TERCAS, TIRANTES, ETC, SOBRE APOIOS DO MESMO MATERIAL (INCLUSIVE ESTES), PARA VAOS ATE 25,00M, CONSIDERANDO AS PERDAS E UMA DEMAO DE PINTURA ANTIOXIDO, EXCLUSIVE COBERTURA E ACESSORIOS. FORNECIMENTO E MONTAGEM. | KG | 87.382,05 | 43.691,02 |
| 16.005.0089-5 | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA, COM ESPESSURA DE 0,50MM, COM PRE PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. | M2 | 3.138,81 | 1.569,40 |
| 10.003.0099-5 | ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 30CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MINIMA (EXCL. BOMBEAMENTO, MOBIL. E DESMOBILIZACAO). (SINAPI 100651) | M | 5.408,00 | 2.704,00 |