Obra: C.E. Pedro Aleixo

Rua Israel nº 09

Prédio em 4 Pavimentos sendo:

Pavimento Térreo (809,73m2).      Auditório

Sanitários

Secretaria

Refeitório

Cozinha

Despensa

Circulação

Pátio Coberto

2º Pavimento (809,73m2).      Biblioteca

Laboratórios

Sala de Artes

Circulação

S.O.E.

Direção

Sala dos Professores

Coordenação Pedagógica

Sanitários

D.M.L.

Copa

3º Pavimento (809,73m2).        8 Salas de Aula

Sanitários

Circulação

4º Pavimento (809,73m2).        8 Salas de Aula

Sanitários

Circulação

Relatório de Serviços Realizados

Demolição de construção existente.

Projetos Executivos – Arquitetura

Fundações

Estrutura

Instalações Elétricas

Instalação Hidro-sanitária

Instalação de Incêndio

Fundações (Estacas).

Estrutura em Concreto Armado (Todos os 4 Pavimentos).

Alvenaria (Todos os Pavimentos).

Revestimento em Argamassa (Todos os Pavimentos).

Revestimento Cerâmico (Todos os Pavimentos).

Contra-piso (Todos Pavimentos).

Instalação Elétrica (Todos os Pavimentos).

Instalação Hidro-sanitária (Todos os Pavimentos).

Instalação Sanitária – Rede Externa.

Instalação de Incêndio (Todos os Pavimentos).

Colocação de Portas.

Peitoris e Divisórias em Granito.

Serviços a Executar

Orçamento P 006.002/18

Orçamento P 006.003/18

Orçamento P 006.004/18

Orçamento P 006.005/18

Orçamento P 006.006/18

Orçamento P 006.007/18

Orçamento P 006.008/18

Serviços Danificados/Furtados

Orçamento P 006.009/18