8.27 | 13.370.0010-A | PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 8CM,NO TRACO 1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COM SARRAFOS DE MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO | [9 empty] | 57.4 | M2 |  | 75.29 | 4321.64
|  | Área de Recreação -Estar |  |  |  |  | Comprimento |  | Altura |  | Área
[7 empty] | 14.07 | X | 4.08 | = | 57.4
[9 empty] | Total | = | 57.4
8.28 | 13.373.0021-A | PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO,COM JUNTA FRIA,ALISADO COM REGUA VIBRATORIA,ESPESSURA DE 10CM,SOBRE TERRENO ACERTADOE SOBRE LASTRO DE BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO E TELA,INCLUSIVE BRITA E LONA DE TECIDO RESINADO, CONCRETO USINADORESISTENCIA A COMPRESSAO DE 20MPA COM TRANSPORTE DO CONCRETOE TODA A MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS | [9 empty] | 31.33 | M2 |  | 104.85 | 3284.95
Área
|  | Área para Garagem |  |  |  |  | (CAD) | = | 31.33
8.29 | 13.440.0030-A | REVESTIMENTO DE PISO DE BORRACHA ESPECIAL SBR E GRANULOS DEBORRACHA EPDM,AGLUTINADAS C/POLIURETANO MDI,DE ALTO IMPACTO,PARA ACADEMIAS E AFINS,COLADO SOBRE CONTRAPISO EXISTENTE COMADESIVO DE POLIURETANO BICOMPONENTE A PROVA D`AGUA,COM ESPESSURA MEDIA DE 6MM | [9 empty] | 57.44 | M2 |  | 642.04 | 36878.77
|  | Área de Recreação -Estar |  |  |  |  | Comprimento |  | Altura |  | Área
[7 empty] | 14.08 | X | 4.08 | = | 57.44
[9 empty] | Total | = | 57.44
8.30 | 14.002.0082-A | PORTAO DE UMA FOLHA,MEDINDO (1,00X2,00)M,EM TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12,MALHA LOSANGULAR DE (50X50)MM,FIXADA EM TUBODE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 2" POR BARRA DE1"X1/8",FORMANDO QUADROS DE (1,00X1,00)M, MONTANTES EM FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 2",EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [9 empty] | 1 | M2 |  | 732.22 | 732.22
[7 empty] | Comprimento |  | Altura |  | Área
|  | Portas | PF-1 |  |  |  | 1 | X | 1 | = | 1
[9 empty] | Total | = | 1
8.31 | 14.007.0266-A | FERRAGENS P/PORTAS DE ABRIR,DE FERRO OU ALUMINIO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS,EXCL.DOBRADICAS:-FECHADURA DE EMBUTIR P/MONTANTES ESTREITOS,EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHO,ACABAMENTO CROMADO OU ROSETA EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM METAL COM ACABAMENTO CROMADO | [9 empty] | 1 | UN |  | 50.45 | 50.45
[9 empty] | Quantidade |  | Total
[9 empty] | 1 | = | 1
8.32 | 17.017.0320-A | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICOALQUIDICO,ALTO BRILHO,BRILHANTE,ACETINADO OU FOSCO APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVONA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | [9 empty] | 21.37 | M2 |  | 22.49 | 480.61
[5 empty] | Largura |  | Altura |  | Coeficiente |  | Área
|  | Portão de ferro |  |  | 2.85 | x | 2.5 | x | 3 | = | 21.37
[9 empty] | Total | = | 21.37
8.33 | 17.018.0113-A | PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,UMA DEMAO DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOSDE ACABAMENTO | [9 empty] | 192.58 | M2 |  | 37.83 | 7285.3
|  |  | MURO |  | Quantidade |  | Comprimento |  | Altura | = | Área
|  |  | Int |  | 1 | x | 22.26 | X | 2.2 | = | 48.972
|  |  | Int |  | 1 | x | 3.44 | X | 2.2 | = | 7.568
|  |  | Int |  | 2 | X | 5.08 | X | 2.5 | = | 25.4
|  |  | Ext |  | 1 | X | 5.08 | X | 2.5 | = | 12.7
94.64
[7 empty] | Área |  | Coeficiente |  | total
[5 empty] | muraL |  | 48.972 | X | 3 | = | 146.916
[7 empty] | Área |  | Coeficiente |  | total
[7 empty] | 45.668 | x | 1 | = | 45.668
[9 empty] | Total | = | 192.58
8.34 | 17.040.0021-A | MARCACAO DE QUADRA DE ESPORTE OU VAGA DE GARAGEM COM TINTA ACRILICA PROPRIA PARA PINTURA DE PISOS,COM UTILIZACAO DE SELADOR E SOLVENTE PROPRIO E FITA CREPE COMO LIMITADOR DE LINHAS,MEDIDA PELA AREA REAL DE PINTURA | [9 empty] | 1.56 | M2 |  | 75.44 | 117.68
[5 empty] | Quantidade |  | Comprimento |  | Largura |  | Área
|  | VAGAS DE GARAGEM |  |  | 1 | X | 15.63 | X | 0.1 | = | 1.56
[9 empty] | Total | = | 1.56

## 9-BICICLETÁRIOS
REFORMA DO CONJUNTO HABITACIONAL SOLLAR DE VILLE e SANTA BARBARA - EDIFÍCIO ROGÉRIO
Total
| Endereço: | RUA JUARANA Nº 30,60 e 80 - ANCHIETA | [12 empty] | 18338.4
| Município: | RIO DE JANEIRO
| Natureza: | REFORMA DE CONJUNTO HABITACIONAL
| MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - BICICLETÁRIOS NAS ÁREAS LIVRES DOS EDIFICIOS SOLLAR DE VILLE- SANTA BARBARA E ED. ROGÉRIO | [9 empty] | 3
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [8 empty] | QUANT. | UN. | 9.
9.1 | 15.003.0530-A | TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 1",COM COSTURA,PARA INSTALACOES DIVERSAS ENTERRADAS,INCLUSIVE CONEXOES,EMENDASE PROTECAO ANTICORROSIVA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [8 empty] | 22.65 | N |  | 77.06 | 1745.4
| Conforme projeto |  |  |  |  | Quantidade |  | Extensão
|  | Bicicletário (suporte) |  |  |  | 5 | X | 0.79 | = | 3.95
[6 empty] | 5 | X | 0.72 | = | 3.6
|  |  |  | Total | = | 7.55 | X | 3 | = | 22.65
[8 empty] | Total | = | 22.65
9.2 | 15.003.0545-A | TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 2",COM COSTURA,PARA INSTALACOES DIVERSAS ENTERRADAS,INCLUSIVE CONEXOES,EMENDASE PROTECAO ANTICORROSIVA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [8 empty] | 32.52 | M |  | 105.83 | 3441.59
Total
| Conforme projeto |  |  | Quantidade |  | Extensão
|  | Bicicletário | nivel 0,70m | 1 | x | 4 |  |  | = | 4
|  |  | superior | 1 | x | 3.92 |  |  | = | 3.92
|  |  | suportes | 2 | x | 1.46 |  |  | = | 2.92
|  |  |  | Total | = | 10.84 | x | 3 | = | 32.52
[8 empty] | Total | = | 32.52
9.3 | 100766 | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | [8 empty] | 110.61 | KG |  | 14.7 | 1625.96
Conforme projeto
Bicicletário (Perfis )
|  |  |  | Comprimento |  | Quantidade |  | Compr Total
|  | Pilares |  | 2.49 | x | 2 | = | 4.98
|  | vigas-cobertura |  | 3.3 | x | 2 | = | 6.6
|  |  |  | 1.26 | x | 2 | = | 2.52
14.1
|  |  |  | Compr Total |  | Peso aprox
|  |  |  | 14.1 | x | 2.615 | = | 36.8715
|  |  |  | Total | = | 36.8715 | X | 3 | = | 110.61
[8 empty] | Total | = | 110.61
9.4 | 10.014.0022-A | CHAPA DE ACO CARBONO,ESPESSURA DE 3/8",PARA USO GERAL.FORNECIMENTO | [8 empty] | 31.35 | KG |  | 7.56 | 237
Total
| Conforme projeto |  |  | Quantidade |  | Extensão |  | Largura
|  | Bicicletário (pilar) |  | 2 | x | 0.35 | x | 0.3 | = | 0.21
(Tabela - http://www.fabrifer.com.br/tabelas-oxicorte.html) - 49,79kg/m²
|  |  |  | Área |  | Peso
|  |  |  | 0.21 | x | 49.79 |  |  | = | 10.45
|  |  |  | Total | = | 10.45 | x | 3 | = | 31.35
[8 empty] | Total | = | 31.35
9.5 | 16.007.0038-A | CALHA DE PLATIBANDA OU DE RINCAO,EM CHAPA GALVANIZADA N°26,COM 25CM DE DESENVOLVIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [8 empty] | 39.6 | M |  | 79 | 3128.4
Total
| Conforme projeto |  |  | Quantidade |  | Extensão
|  | Bicicletário (pilar) |  | 4 | x | 3.3 |  |  | = | 13.2
|  |  |  | Total | = | 13.2 | x | 3 | = | 39.6
[8 empty] | Total | = | 39.6
9.6 | 16.005.0030-A | COBERTURA EM TELHAS DE GALVALUME COM ACABAMENTO EM VERNIZ NAS 2 FACES (INTERNA E EXTERNA),NO MODELO TRAPEZOIDAL OU ONDULADA,NA ESPESSURA DE 0,5MM.MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [8 empty] | 12.99 | M2 |  | 99.57 | 1293.41
Total
| Conforme projeto |  |  | Quantidade |  | Extensão |  | Largura
|  | Bicicletário- cobertura |  | 1 | x | 3.44 | x | 1.26 | = | 4.33
|  |  |  | Total | = | 4.33 | x | 3 | = | 12.99
[8 empty] | Total | = | 12.99
9.7 | 17.017.0320-A | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICOALQUIDICO,ALTO BRILHO,BRILHANTE,ACETINADO OU FOSCO APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVONA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | [8 empty] | 155.92 | M2 |  | 22.49 | 3506.64
|  |  |  | Quantidade |  | Altura |  | Perímetro |  | Área
|  | Pilar |  | 2 | X | 2.49 | X | 0.42 | = | 2.0916
|  | Base (chumbadores) |  | 2 | X | 0.35 | X | 0.35 | = | 0.245
|  |  |  | Quantidade | X | Compr | X | Perimetro
|  | Estrutura - Cobertura |  | 2 | X | 1.26 | X | 0.42 | = | 1.0584
|  |  |  | 2 | X | 3.3 | X | 0.42 | = | 2.772
|  |  |  | Quantidade |  | Compr |  | Desenvolvimento
|  | Tubo Ø =1" |  |  |  | 22.65 | x | 0.07854 | = | 1.7789
|  | tubos Ø=2" |  |  |  | 31.35 | x | 0.15708 | = | 4.9245
|  |  |  | Quantidade |  | Compr |  | Perimetro
|  | Calha |  | 2 | X | 3.3 | X | 0.3 | = | 1.98
[8 empty] | Total | = | 14.8504
|  |  |  | Área |  | Coeficiente
|  |  |  | 14.8504 | x | 3.5 | = | 51.9764
|  |  |  | Total | = | 51.9764 | x | 3 | = | 155.92
[8 empty] | Total | = | 155.92
9.8 | 21.050.0040-A | CHUMBADOR EM ACO CARBONO,COM DIAMETRO DE 7/8",COMPRIMENTO DE500MM,GALVANIZADO A QUENTE POR IMERSAO,COM PORCA,ARRUELA LISA E ARRUELA DE PRESSAO.FORNECIMENTO | [8 empty] | 24 | UN |  | 140 | 3360
Total
| Conforme projeto |  |  | Quantidades |  | Pilares |  | Chumbadores
|  | Bicicletário (pilar) |  | 1 | x | 2 | x | 4 | = | 8
|  |  |  | Total | = | 8 | x | 3 | = | 24
[8 empty] | Total | = | 24

## 10- AREA DE CONV. ED S. BARBARA
1
REFORMA DO CONJUNTO HABITACIONAL SOLLAR DE VILLE e SANTA BARBARA - EDIFÍCIO ROGÉRIO
| Endereço: | RUA JUARANA Nº 30,60 e 80 - ANCHIETA | [13 empty] | TOTAL | TOTAL C/ BDI
| Município: | RIO DE JANEIRO | [13 empty] | 79140.4
| Natureza: | REFORMA DE CONJUNTO HABITACIONAL
| MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - AREA DE CONVIVÊNCIA NA COBERTURA DO ED SANTA BARBARA - RUA JUARANA Nº 60- ARQUITETURA | [11 empty] | 1 |  |  | 79140.4
N | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [9 empty] | QUANT. | UN. | 10. | P.UNITÁRIO | P. TOTAL
10.1 | 04.014.0095-A | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | [9 empty] | 2 | UN |  | 412.27 | 824.54
Volume
|  | ENTULHO | alvenaria |  | 05.001.0023-A |  |  |  |  | = | 0.05
|  |  | concreto aramado |  | 05.001.0002-B |  |  |  |  | = | 3.06
[7 empty] | Área |  | espessura
|  |  | argamassa |  | 05.001.0008-A |  | 45.62 | x | 0.03 | = | 1.3686
|  |  | telha fibrocimento |  | 05.001.0041-A |  | 152.7 | x | 0.01 | = | 1.527
|  |  | impermeabilização |  | 05.001.0162-A |  | 13.75 | x | 0.003 | = | 0.04125
[9 empty] | Total | = | 6.0469
[7 empty] | Vol | + | Empolamento
[7 empty] | 6.0469 | X | 1.3 | = | 7.86
[7 empty] | Vol Total |  | Vol caçamba |  | nº Caçamba
[7 empty] | 7.86 | ∕ | 5 | = | 2
10.2 | 04.020.0122-A | TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) | [9 empty] | 1098.5 | M2XKM |  | 0.21 | 230.68
[5 empty] | Área |  | Dist ( Km) |  | Total
[5 empty] | 21.97 | x | 50 | = | 1098.5
10.3 | 04.021.0010-A | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL | [9 empty] | 21.97 | M2 |  | 1.03 | 22.62
[9 empty] | ÀREA |  | Total
[9 empty] | 21.97 | = | 21.97
10.4 | 05.001.0002-B | DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO PILARES,VIGAS E LAJES,EM ESTRUTURA APRESENTANDO POSICAO ESPECIAL,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | [9 empty] | 3.06 | M3 |  | 387.1 | 1184.52
ÁREA DE CONVIVÊNCIA NA COBERTURA Nº 60
|  |  | Quantidade |  | Compr |  | Largura |  | Espessura |  | Volume
|  | MESA | 1 | X | 5.1 | X | 2.5 | X | 0.15 | = | 1.9125
|  |  | 1 | X | 2.5 | X | 0.9 | X | 0.15 | = | 0.3375
|  |  | 2 | X | 2.5 | X | 0.9 | X | 0.15 | = | 0.3375
|  | BANCOS | 2 | X | 2.5 | X | 0.4 | X | 0.15 | = | 0.15
|  |  | 2 | X | 5.1 | X | 0.4 | X | 0.15 | = | 0.306
|  |  | 14 | X | 0.4 | X | 0.3 | X | 0.2 | = | 0.024
[9 empty] | Total |  | 3.06
10.5 | 05.001.0008-A | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE | [9 empty] | 45.62 | M2 |  | 30.69 | 1400.07
[5 empty] | Comprimento |  | Altura |  | Área
|  | Paredes - A. Convivência | Interna |  | 49.96 | X | 2.5 | = | 124.9
[5 empty] | 1.32 | X | 1.35 | = | 1.782
[5 empty] | 2.46 | X | 1.35 | = | 3.321
[5 empty] | 1.57 | x | 1.35 | = | 2.1195
132.1225
|  | Pátio Externo |  |  | 18.31 | X | 2.7 | = | 49.437
|  | desconto | PA-2 |  | 1.9 | X | 2.07 | = | -3.933
|  | Muro |  |  | 30.25 | x | 1.67 | = | 50.5175
[7 empty] | Subtotal |  | 96.0215
[5 empty] | 228.144 | x | 20% | = | 45.62
10.6 | 05.001.0023-A | DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | [9 empty] | 0.05 | M3 |  | 104.84 | 5.24
[5 empty] | Comprimento |  | Largura |  | Altura |  | volume
|  | Pátio |  |  | 0.22 | x | 0.3 | x | 0.89 | = | 0.05
[9 empty] | TOTAL | = | 0.05
10.7 | 05.001.0041-A | REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE FIBROCIMENTO CONVENCIONAL,ONDULADA,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA AREAREAL DE COBERTURA | [9 empty] | 152.7 | M2 |  | 17.8 | 2718.06
REMOÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVA ÁREA DE CONVIVÊNCIA ( PATIO)
[7 empty] | 2.4 | X | 4.2 | = | 10.08
[7 empty] | 2.44 | x | 4.2 | = | 10.248
[7 empty] | 11.4 | X | 4.65 | = | 53.01
[9 empty] | Subtotal | = | 73.338
REMOÇÃO TOTAL PARA SUBSTTUIIÇÃO DO TELHADO
|  | TERRAÇO - Nº 60 |  |  | Quantidade |  | Compr |  | larg |  | área
[5 empty] | 1 | X | 18.68 | X | 4.88 | = | 91.1584
|  | ( Prisma de Ventilaçâo) |  |  | 1 | X | 1.69 | X | 3.07 | = | -5.1883
|  | ( Prisma de Ventilaçâo) |  |  | 1 | X | 2.15 | X | 3.07 | = | -6.6005
[9 empty] | Subtotal | = | 79.3696
[9 empty] | Total | = | 152.7
10.8 | 05.001.0134-A | ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS | [9 empty] | 2 | UN |  | 28.96 | 57.92
[9 empty] | Quantidade |  | Total
|  | Porta (0,80x2,10m) | [6 empty] | 1 | = | 1
|  | Portinhola(1,00x1,00m) | [6 empty] | 1 | = | 1
[9 empty] | Total |  | 2
10.9 | 05.001.0160-A | PERCUSSAO COM BATIDAS LEVES,SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLTO | [9 empty] | 114.07 | M2 |  | 2.72 | 310.27
[5 empty] | Comprimento |  | Altura |  | Área
|  | Paredes - A. Convivência | Interna |  | 49.96 | X | 2.5 | = | 124.9
[5 empty] | 1.32 | X | 1.35 | = | 1.782
[5 empty] | 2.46 | X | 1.35 | = | 3.321
[5 empty] | 1.57 | x | 1.35 | = | 2.1195
132.1225
|  | Pátio Externo |  |  | 18.31 | X | 2.7 | = | 49.437
|  | desconto | PA-2 |  | 1.9 | X | 2.07 | = | -3.933
|  | Muro |  |  | 30.25 | x | 1.67 | = | 50.5175
[7 empty] | Subtotal |  | 96.0215
[5 empty] | 228.144 | x | 50% | = | 114.07
10.10 | 05.001.0162-A | RETIRADA DE IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO,EXCLUSIVE CAMADA DEPROTECAO | [9 empty] | 13.75 | M2 |  | 81.86 | 1125.57
[7 empty] | Comprimento |  | Largura |  | Total
|  |  | Terraço Existente |  |  |  | 3.67 | X | 2.5 | = | 9.175
[7 empty] | Perímetro | X | Altura
|  |  | Telhado ( Junto as muretas das fachadas) |  |  |  | 22.9 | X | 0.2 | = | 4.58
[9 empty] | Total | = | 13.75
10.11 | 05.001.0171-A | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA | [9 empty] | 7.86 | M3 |  | 28.65 | 225.18
|  | ENTULHO | alvenaria |  | 05.001.0023-A |  |  |  |  | = | 0.05
|  |  | concreto aramado |  | 05.001.0002-B |  |  |  |  | = | 3.06
[7 empty] | Área |  | espessura
|  |  | argamassa |  | 05.001.0008-A |  | 45.62 | x | 0.03 | = | 1.3686
|  |  | telha fibrocimento |  | 05.001.0041-A |  | 152.7 | x | 0.01 | = | 1.527
|  |  | impermeabilização |  | 05.001.0162-A |  | 13.75 | x | 0.003 | = | 0.04125
[9 empty] | Total | = | 6.0469
[7 empty] | Vol | + | Empolamento
[7 empty] | 6.0469 | X | 1.3 | = | 7.86
10.12 | 05.001.0315-A | ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCOMBROS EM SACOS PLASTICOS,DESDE UM PAVIMENTO ELEVADO ATE O TERREO,UTILIZANDO A ESCADA DOPREDIO | [9 empty] | 7.86 | M3 |  | 80.9 | 635.87
|  | ENTULHO | alvenaria |  | 05.001.0023-A |  |  |  |  | = | 0.05
|  |  | concreto aramado |  | 05.001.0002-B |  |  |  |  | = | 3.06
[7 empty] | Área |  | espessura
|  |  | argamassa |  | 05.001.0008-A |  | 45.62 | x | 0.03 | = | 1.3686
|  |  | telha fibrocimento |  | 05.001.0041-A |  | 152.7 | x | 0.01 | = | 1.527
|  |  | impermeabilização |  | 05.001.0162-A |  | 13.75 | x | 0.003 | = | 0.04125
[9 empty] | Total | = | 6.0469
[7 empty] | Vol | + | Empolamento
[7 empty] | 6.0469 | X | 1.3 | = | 7.86
[7 empty] | Vol Total |  | Vol caçamba |  | nº Caçamba
[7 empty] | 7.86 | ∕ | 5 | = | 2
10.13 | 05.001.0876-A | RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAO DE CRAQUELE DE PINTURA | [9 empty] | 22.81 | M2 |  | 25.57 | 583.25
[5 empty] | Comprimento |  | Altura |  | Área
|  | Paredes - A. Convivência | Interna |  | 49.96 | X | 2.5 | = | 124.9
[5 empty] | 1.32 | X | 1.35 | = | 1.782
[5 empty] | 2.46 | X | 1.35 | = | 3.321
[5 empty] | 1.57 | x | 1.35 | = | 2.1195
132.1225
|  | Pátio Externo |  |  | 18.31 | X | 2.7 | = | 49.437
|  | desconto | PA-2 |  | 1.9 | X | 2.07 | = | -3.933
|  | Muro |  |  | 30.25 | X | 1.67 | = | 50.5175
[7 empty] | Subtotal |  | 96.0215
[5 empty] | 228.144 | X | 10% | = | 22.81
10.14 | 05.005.0005-B | ANDAIME DE TABUADO SOBRE CAVALETES,INCLUSIVE ESTES,EM MADEIRA DE 1ª,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,INCLUSIVE MOVIMENTACAO | [9 empty] | 33.44 | M2 |  | 15.2 | 508.28
[5 empty] | Comprimento |  | Largura |  | Área
[5 empty] | 7.58 | X | 3.25 | = | 24.635
[5 empty] | 3.32 | X | 2.21 | = | 7.3372
[5 empty] | 2.07 | X | 0.71 | = | 1.4697
[7 empty] | Total[ | = | 33.44
10.15 | 05.006.0001-B | LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES | [9 empty] | 21.97 | M2XMES |  | 38.9 | 854.63
[5 empty] | PERÍODO ( meses) |  | Compr |  | Altura |  | Total
|  | fachada externa A convivência |  |  | 1 | x | 18.31 | x | 1.2 | = | 21.97
[9 empty] | Total | = | 21.97
10.16 | 05.008.0001-A | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA | [9 empty] | 20.14 | M2 |  | 8.18 | 164.74
|  |  | Montagens |  | Comprimento |  | local |  | Altura |  | Total
|  |  | 1 | x | 18.31 | x | 1 | x | 1.1 | = | 20.14
[9 empty] | Total | = | 20.14
10.17 | 05.005.0015-A | PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 80 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008) | [9 empty] | 16.47 | M2 |  | 1.18 | 19.43
[5 empty] | Quantidade |  | Comprimento |  | Largura |  | Total
[5 empty] | 1 |  | 18.31 | x | 0.9 | = | 16.47
[9 empty] | TOTAL | = | 16.47
10.18 | 05.008.0008-B | MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA | [9 empty] | 16.47 | M2 |  | 0.67 | 11.03
[5 empty] | Quantidade |  | Comprimento |  | Largura |  | Total
[5 empty] | 1 | x | 18.31 | x | 0.9 | = | 16.47
[9 empty] | TOTAL | = | 16.47
10.19 | 12.003.0076-A | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DEMEIA VEZ(0,10M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 1,50M DE ALTURA EMEDIDA PELA AREA REAL | [9 empty] | 2.45 | M2 |  | 68.39 | 167.55
[5 empty] | Quantidade |  | Comprimento |  | Largura |  | Área
TERRAÇO - AREA DE CONVIVÊNCIA
|  | FECHAMENTO DA MURETA- PLATIBANDA |  |  | 11 | x | 0.3 | x | 0.4 | = | 1.32
|  | AREA DE CONVIVÊNCIA |  |  | 1 | x | 0.44 | x | 2.59 | = | 1.13
[9 empty] | Total | = | 2.45
10.20 | 13.001.0025-B | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 | [9 empty] | 4.16 | M2 |  | 35.85 | 149.13
[5 empty] | Quantidade |  | Comprimento |  | Largura |  | Área
TERRAÇO - AREA DE CONVIVÊNCIA
|  | FECHAMENTO DA MURETA- PLATIBANDA |  |  | 22 | x | 0.3 | x | 0.4 | = | 2.64
|  | AREA DE CONVIVÊNCIA |  |  | 1 | x | 0.59 | x | 2.59 | = | 1.52
[9 empty] | Total | = | 4.16
10.21 | 13.001.0106-A | RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CM DE ESPESSURA,ADITIVADA COM 10% DE MICROSSILICA | [9 empty] | 45.62 | M2 |  | 24.09 | 1098.98
[5 empty] | Comprimento |  | Altura |  | Área
|  | Paredes - A. Convivência | Interna |  | 49.96 | X | 2.5 | = | 124.9
[5 empty] | 1.32 | X | 1.35 | = | 1.782
[5 empty] | 2.46 | X | 1.35 | = | 3.321
[5 empty] | 1.57 | x | 1.35 | = | 2.1195
132.1225
|  | Pátio Externo |  |  | 18.31 | X | 2.7 | = | 49.437
|  | desconto | PA-2 |  | 1.9 | X | 2.07 | = | -3.933
|  | Muro |  |  | 30.25 | x | 1.67 | = | 50.5175
[7 empty] | Subtotal |  | 96.0215
[5 empty] | 228.144 | x | 20% | = | 45.62
10.22 | 13.175.0010-A | FORRO DE PVC EM REGUAS DE 200MM DE LARGURA, ESPESSURA IGUALOU SUPERIOR A 8MM, ENCAIXADOS ENTRE SI, INCLUSIVE RODAFORRODE PVC PARA ACABAMENTO, ESTRUTURA EM METALON (20X20)MM E PARAFUSOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO E COLOCACAO | [9 empty] | 53.7 | M2 |  | 75 | 4027.5
|  | Área de Convivência | [6 empty] | Área |  | Total
[9 empty] | 53.7 | = | 53.7
10.23 | 13.330.0075-A | REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO CERAMICO,ANTIDERRAPANTE,COM MEDIDAS EM TORNO DE (45X45)CM,RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-IV,ASSENTES EM SUPERFICIE COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:3:3,REJUNTAMENTO COMCIMENTO BRANCO E CORANTE | [9 empty] | 143.09 | M2 |  | 92.53 | 13240.11
[9 empty] | Área |  | Total
|  | Área de Convivência | [6 empty] | 53.7 | = | 53.7
|  | Pátio | [6 empty] | 89.39 | = | 89.39
[9 empty] | Total |  | 143.09
10.24 | 13.330.0100-A | RODAPE COM LADRILHO CERAMICO,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016 | [9 empty] | 93.36 | M |  | 41.99 | 3920.18
[9 empty] | Compr |  | Total
|  | Área de Convivência | [6 empty] | 47.68 | = | 47.68
|  | Pátio | [6 empty] | 45.68 | = | 45.68
93.36
10.25 | 13.348.0075-A | SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,COM 2 POLIMENTOS,LARGURA DE 15CM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM CIMENTOBRANCO E CORANTE | [9 empty] | 4.95 | M |  | 98.22 | 486.18
[7 empty] | Quantidade |  | Comprimento |  | Total
|  | PORTA | PA-2 |  |  |  | 1 | x | 1.95 | = | 1.95
|  | PORTA EXISTENTE |  |  |  |  | 1 | x | 1.95 | = | 1.95
|  | Poortinhola |  |  |  |  | 1 | x | 1.05 | = | 1.05
[9 empty] | Total | = | 4.95
10.26 | 14.003.0225-A | PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,PERFIL SERIE 25,EM VENEZIANA,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [9 empty] | 3.99 | M2 |  | 1352.11 | 5394.91
[5 empty] | Quantidade |  | Comprimento |  | Altura |  | Área
|  | PORTA | PA-2 |  | 1 | x | 1.9 | x | 2.1 | = | 3.99
[9 empty] | Total | = | 3.99
10.27 | 14.006.0010-A | PORTA DE MADEIRA,EM COMPENSADO,COM NUCLEO DO TIPO COLMEIA,COM MEDIDAS APROXIMADAS DE (80X210X3,5)CM,FOLHEADA NAS 2 FACES,MARCO DE (13X3)CM E ALIZARES DE (5X2)CM,CONFORME ABNT NBR 15930,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [9 empty] | 1 | UN |  | 1295.95 | 1295.95
[9 empty] | Quantidade |  | Total
|  | SUBSTITUIÇÂO DE PORTA EXISTENTE | [6 empty] | 1 | = | 1
10.28 | 14.006.0250-A | PORTINHOLA DE MADEIRA EM COMPENSADO DE 20MM,PARA FECHAMENTODE QUADROS DE LUZ OU ARMARIOS,INCLUSIVE GUARNICAO,EXCLUSIVEFERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [9 empty] | 1 | M2 |  | 488.3 | 488.3
[7 empty] | Compr |  | largura |  | Área
|  | SUBSTITUIÇÂO DE PORTINHOLA DE MADEIRA EXISTENTE |  |  |  |  | 1 | x | 1 | = | 1
[9 empty] | Total | = | 1
10.29 | 14.007.0041-A | FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR,INTERNAS,SOCIAIS OU SERVICO,CONSTANDO DE FORN.S/COLOC.(ESTA INCLUIDA NO FORN.COLOC.ESQUADRIAS),DE:-FECHADURA TIPO GORGE,TRINCO REVERSIVEL,EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-ROSETA EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS FERRO GALV.3"X2.1/2",C/PINO E BOLAS FERRO | [9 empty] | 1 | UN |  | 100.45 | 100.45
[9 empty] | Quantidade |  | Total
|  | SUBSTITUIÇÂO DE PORTA EXISTENTE | [6 empty] | 1 | = | 1
10.30 | 14.007.0115-A | FERRAGENS PARA PORTA DE MADEIRA DE ARMARIO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO SEM COLOCACAO (ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DAS ESQUADRIAS),DE:-FECHADURA DE EMBUTIR PARA ARMARIO,COM CHAVES TIPO GORGE,EM METAL COM ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS,DE 2.1/2"X1.3/8",EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO,COM PINO E BOLAS DE LATAO | [9 empty] | 1 | UN |  | 83.41 | 83.41
[9 empty] | Quantidade |  | Total
|  |  | SUBSTITUIÇÂO DE PORTINHOLA DE MADEIRA EXISTENTE | [5 empty] | 1 | = | 1
10.31 | 14.007.0266-A | FERRAGENS P/PORTAS DE ABRIR,DE FERRO OU ALUMINIO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS,EXCL.DOBRADICAS:-FECHADURA DE EMBUTIR P/MONTANTES ESTREITOS,EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHO,ACABAMENTO CROMADO OU ROSETA EM METAL C/ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM METAL COM ACABAMENTO CROMADO | [9 empty] | 1 | UN |  | 50.45 | 50.45
[9 empty] | Quantidade |  | Total
|  | Portas | PA-2 | [5 empty] | 1 | = | 1
[9 empty] | Total | = | 1
10.32 | 15.003.0177-A | RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI),COM 3".FORNECIMENTO E COLOCACAO | [9 empty] | 2 | UN |  | 28.73 | 57.46
[9 empty] | Quantidade |  | Total
[9 empty] | 2 | = | 2
[9 empty] | Total | = | 2
10.33 | 16.001.0060-A | MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDODE PECAS DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURAOU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [9 empty] | 91.88 | M2 |  | 40.24 | 3697.25
[5 empty] | Quantidade |  | Compr |  | largura |  | Área
|  | TELHADO NOVO - AREA DE CONVIVÊNCIA |  |  | 1 | X | 18.68 | X | 5.55 | = | 103.674
|  |  | desconto |  | 1 | X | 3.07 | X | 2.15 |  | -6.6005
[5 empty] | 1 | X | 3.07 | X | 1.69 |  | -5.1883
[9 empty] | Total | = | 91.88
10.34 | 16.004.0018-A | COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCADO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),COM ESPESSURA DE 8MM,EXCLUSIVEMADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [9 empty] | 91.88 | M2 |  | 71.34 | 6554.71
[5 empty] | Quantidade |  | Compr |  | largura |  | Área
|  | TELHADO NOVO - AREA DE CONVIVÊNCIA |  |  | 1 | X | 18.68 | X | 5.55 | = | 103.674
|  |  | desconto |  | 1 | X | 3.07 | X | 2.15 |  | -6.6005
[5 empty] | 1 | X | 3.07 | X | 1.69 |  | -5.1883
[9 empty] | Total | = | 91.88
10.35 | CI 14.05.0200 (B) | IMPERMEABILIZACAO DE TERRACO A BASE DE MEMBRANA DE POLIETILENO, DE 3MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO CATALITICO DO TIPO MORTER-PLAS OU SIMILAR, COM PROTECAO MECANICA EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 E COM 1,5CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE NIVELAMENTO DE LAJE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5, COM ESPESSURA MEDIA DE 2,5CM.(DESONERADO) | [9 empty] | 100.81 | M2 |  | 131.01 | 13207.11
Área
|  | Pátio ( Area de Convivência) |  |  |  |  | Patio | = | 89.39
[5 empty] | Compr |  | Altura |  | Área
[5 empty] | 57.11 | x | 0.2 | = | 11.422
[7 empty] | Total | = | 100.81
10.36 | 16.030.0030-A | IMPERMEABILIZACAO DE BANHEIRO OU PISOS FRIOS COM PAREDES DEALVENARIA OU GESSO ACARTONADO,EMPREGANDO DUAS DEMAOS DE CIMENTO POLIMERICO,ATENDENDO A ABNT NBR 11905,CONSUMO DE 1KG/M2/DEMAO,IMPERM.BASE RESINA TERMOPLASTICA E CIMENTO C/ADIT.CONSUMO DE 3KG/M3,TELA DE POLIESTER 2X2MM ENTRE 1ª E 2ª DEMAOS | [9 empty] | 53.7 | M2 |  | 92.42 | 4962.95
[9 empty] | Quantidade |  | Total
|  | Área de convivência | [6 empty] | 53.7 | = | 53.7
[9 empty] | Total | = | 53.7
10.37 | 17.017.0053-A | PINTURA SOBRE PAREDES DE TIJOLOS CERAMICOS COM TINTA CERAMICA,INCLUSIVE LIMPEZA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | [9 empty] | 16.67 | M2 |  | 17.67 | 294.55
|  |  | Quantidade |  | Comprimento |  | Largura |  | Área
|  |  | 1 | X | 3.15 | X | 0.45 | = | 1.4175
|  |  | 1 | X | 3.22 | X | 0.45 | = | 1.449
|  |  | 1 | X | 2.88 | X | 0.45 | = | 1.296
|  |  | 1 |  | 3.1 | X | 0.45 | = | 1.395
5.5575
[5 empty] | Área |  | Coeficiente
[5 empty] | 5.5575 | X | 3 | = | 16.67
[7 empty] | Total | = | 16.67
10.38 | 17.017.0320-A | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICOALQUIDICO,ALTO BRILHO,BRILHANTE,ACETINADO OU FOSCO APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVONA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | [9 empty] | 15.6 | M2 |  | 22.49 | 350.84
|  | Porta de Ferro para acesso a àrea de Convivência |  |  | Comprimento |  | Largura |  | Área
[5 empty] | 1.2 | X | 2.1 | = | 2.52
|  | Porta de Madeira |  |  | 0.8 | X | 2.1 | = | 1.68
|  | Portinhola |  |  | 1 | X | 1 | = | 1
5.2
[5 empty] | Área |  | Coeficiente
[5 empty] | 5.2 | X | 3 | = | 15.6
10.39 | 17.018.0113-A | PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,UMA DEMAO DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOSDE ACABAMENTO | [9 empty] | 228.14 | M2 |  | 37.83 | 8630.53
[5 empty] | Comprimento |  | Altura |  | Área
|  | Paredes - A. Convivência | Interna |  | 49.96 | X | 2.5 | = | 124.9
[5 empty] | 1.32 | X | 1.35 | = | 1.782
[5 empty] | 2.46 | X | 1.35 | = | 3.321
[5 empty] | 1.57 | x | 1.35 | = | 2.1195
132.1225
|  | Pátio Externo |  |  | 18.31 | X | 2.7 | = | 49.437
|  | desconto | PA-2 |  | 1.9 | X | 2.07 | = | -3.933
|  | Muro |  |  | 30.25 | x | 1.67 | = | 50.5175
[7 empty] | Subtotal |  | 96.0215
[5 empty] | 228.144 | x | 100% | = | 228.14

## 11-INSTALAÇÕES_ELÉTRICAS
34
REFORMA DO CONJUNTO HABITACIONAL SOLLAR DE VILLE e SANTA BARBARA - EDIFÍCIO ROGÉRIO
|  | Endereço: | RUA JUARANA Nº 30,60 e 80 - ANCHIETA
|  | Município: | RIO DE JANEIRO
|  | Natureza: | REFORMA DE CONJUNTO HABITACIONAL
|  | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [14 empty] | 211041.59
| N | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | [9 empty] | QUANT. | UN. | 11.
| 11.1 | 01.005.0001-A | PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO | [9 empty] | 30 | M2 |  | 10.23 | 306.9
[8 empty] | Comprimento |  | Largura |  | Total
|  |  | AREA LIVRES |  |  |  |  | 100 | x | 0.3 | = | 30
[10 empty] | Total | = | 30
| 11.2 | 03.001.0001-B | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | [9 empty] | 9 | M3 |  | 69.58 | 626.22
[6 empty] | Comprimento |  | Largura |  | Profundidade |  | Total
|  |  | AREA LIVRES |  |  | 100 | x | 0.3 | x | 0.3 | = | 9
| 11.3 | 03.015.0010-A | REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL | [9 empty] | 8.91 | M3 |  | 233.67 | 2081.99
[8 empty] | Vol Escavado | - | Vol dos Dutos |  | Total
[8 empty] | 9 | - | 0.080425 | = | 8.91
[6 empty] | Quantidade |  | Área
[5 empty] | DUTO Ø1 1/4" | 100 | X | (3,1416X0,032X0,032)/4 | = | 0.080425
| 11.4 | 04.014.0095-A | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | [9 empty] | 3 | UN |  | 412.27 | 1236.81
[10 empty] | Volume | = | Total
[10 empty] | 9 | = | 9
[8 empty] | VOLUME |  | EMPOLAMENTO
[8 empty] | 9 | X | 30% | = | 2.7
[10 empty] | Total | = | 11.7
[8 empty] | VOLUME ENTULHO |  | VOL CAÇAMBA |  | Total
[8 empty] | 11.7 | ∕ | 5 | = | 3
[10 empty] | total | = | 3
| 11.5 | 05.001.0172-A | TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA | [9 empty] | 9 | M3 |  | 33.76 | 303.84
[8 empty] | Vol Escavado | - | vol reaterro |  | Total
|  |  | REDE |  |  |  |  | 9 | - | 0 | = | 9
[10 empty] | Total | = | 9
| 11.6 | 06.069.0100-A | DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,SINGELO,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELET.EM INSTAL.SUBTERRANEAS,C/DIAMETRO NOMINAL 1 1/4",SENDO O DIAM.INT.31,5MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITA DE AVISO"PERIGO"C/FIO GUIA DE ACO GALV.REVEST.PVC,CONFORME ABNT NBR13897 E 13898,LANC.DIR.SOLO,INCL.CONEXOES E KIT VEDACAO | [9 empty] | 100 | M |  | 21.86 | 2186
|  |  | EIFICIO Nº 60 - STA BARBARA | [6 empty] | Comprimento |  | Total
|  |  | C COMUNITARIO ( AREA DE CONVIVÊNCIA) | [6 empty] | 100 | = | 100
[10 empty] | Total | = | 100
| 11.7 | 15.007.0405-A | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 8 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [9 empty] | 1 | UN |  | 140.83 | 140.83
|  |  | Predio | Local |  | QD |  |  |  | Quantidade |  | Total
|  |  | ED SOLLAR DE VILLE | AREA LIVRE |  | QD-1 |  |  |  | 1 | = | 1
[10 empty] | Total | = | 1
| 11.8 | 15.007.0410-A | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 12 DISJUNTORES SEMDISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [9 empty] | 3 | UN |  | 179.56 | 538.68
|  |  | Predio | Local |  | QD |  |  |  | Quantidade |  | Total
|  |  | ED STA BARBARA | AREA LIVRE |  | QGT-1 |  |  |  | 1 | = | 1
|  |  | ED STA BARBARA | C COMUNITARIO ( AREA DE CONVIVÊNCIA) |  | QGT-2 |  |  |  | 1 | = | 1
|  |  | ED ROGERIO |  |  | QGT-3 |  |  |  | 1 | = | 1
[10 empty] | Total | = | 3
[10 empty] | Total | = | 3
| 11.9 | 15.007.0521-A | DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE AC,2POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN) 40AX240V,SENSIBILIDADE 30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [9 empty] | 4 | UN |  | 97.24 | 388.96
|  |  | Predio | Local |  | QD |  |  |  | Quantidade |  | Total
|  |  | ED SOLLAR DE VILLE | AREA LIVRE |  | QD-1 |  |  |  | 1 | = | 1
|  |  | ED STA BARBARA | AREA LIVRE |  | QGT-1 |  |  |  | 1 | = | 1
|  |  | ED STA BARBARA | C COMUNITARIO ( AREA DE CONVIVÊNCIA) |  | QGT-2 |  |  |  | 1 | = | 1
|  |  | ED ROGERIO |  |  | QGT-3 |  |  |  | 1 | = | 1
[10 empty] | Total | = | 4
| 11.10 | 15.007.0570-A | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,MONOPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [9 empty] | 16 | UN |  | 13.17 | 210.72
|  |  | Predio | Local | QUADRO | MONOPOLAR 10A | + | MONOPOLAR 16A |  |  | = | Total
|  |  | ED SOLLAR DE VILLE | AREA LIVRE | QD-1 | 1 | + | 3 |  |  | = | 4
|  |  | ED STA BARBARA | AREA LIVRE | QGT-1 | 1 | + | 3 |  |  | = | 4
|  |  | ED STA BARBARA | C COMUNITARIO ( AREA DE CONVIVÊNCIA) | QGT-2 | 1 | + | 3 |  |  | = | 4
|  |  | ED ROGERIO | AREA LIVRE | QGT-3 | 1 | + | 3 |  |  | = | 4
[11 empty] | = | 16
| 11.11 | 15.007.0575-A | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [9 empty] | 4 | UN |  | 34.31 | 137.24
|  |  | Predio | Local | QUADRO | Disjuntores |  |  |  | Quantidade |  | Total
|  |  | ED SOLLAR DE VILLE | AREA LIVRE | QD-1 | 32A |  |  |  | 1 | = | 1
|  |  | ED STA BARBARA | AREA LIVRE | QGT-1 | 32A |  |  |  | 1 | = | 1
|  |  | ED STA BARBARA | C COMUNITARIO ( AREA DE CONVIVÊNCIA) | QGT-2 | 32A |  |  |  | 1 | = | 1
|  |  | ED ROGERIO | AREA LIVRE | QGT-3 | 32A |  |  |  | 1 | = | 1
[10 empty] | Total | = | 4
| 11.12 | 15.007.0576-A | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 40 A 63A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [9 empty] | 69 | UN |  | 35.54 | 2452.26
|  |  | Prédio |  | Medidores | Disjuntores |  |  |  | Quantidade |  | Total
|  |  | ED SOLLAR DE VILLE |  | PDMD | 40A |  |  |  | 23 | = | 23
|  |  | ED STA BARBARA |  | PDMD | 40A |  |  |  | 23 | = | 23
|  |  | ED ROGÉRIO |  | PDMD | 40A |  |  |  | 23 | = | 23
[10 empty] | Total | = | 69
| 11.13 | 15.007.0601-A | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR,DE 40 A 63A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [9 empty] | 3 | UN |  | 55.72 | 167.16
|  |  | Prédio |  | Medidores | Disjuntores |  |  |  | Quantidade |  | Total
|  |  | ED SOLLAR DE VILLE |  | PDMD | 40A |  |  |  | 1 | = | 1
|  |  | ED STA BARBARA |  | PDMD | 40A |  |  |  | 1 | = | 1
|  |  | ED ROGÉRIO |  | PDMD | 40A |  |  |  | 1 | = | 1
[10 empty] | Total | = | 3
| 11.14 | 15.007.0608-A | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 125 A 160A,50KA,MODELOCAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [9 empty] | 3 | UN |  | 350.29 | 1050.87
|  |  | Prédio | Medidores |  | Disjuntores |  |  |  | Quantidade |  | Total
|  |  | ED SOLLAR DE VILLE | PDMD |  | 150A |  |  |  | 1 | = | 1
|  |  | ED STA BARBARA | PDMD |  | 150A |  |  |  | 1 | = | 1
|  |  | ED ROGÉRIO | PDMD |  | 150A |  |  |  | 1 | = | 1
[10 empty] | Total | = | 3
| 11.15 | 15.007.0640-A | DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS),CLASSE II,1 POLO,TENSAO 175V,CORRENTES APROXIMADAS DE DESCARGA NOMINAL E MAXIMA DE 8KA E 20KA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [9 empty] | 4 | UN |  | 48.65 | 194.6
[10 empty] | Quantidade |  | Total
|  |  | ED SOLLAR DE VILLE | AREA LIVRE | [5 empty] | 1 | = | 1
|  |  | ED STA BARBARA | AREA LIVRE | [5 empty] | 1 |  | 1
|  |  |  | AREA DE COVIVÊNCIA | [5 empty] | 1 |  | 1
|  |  | ED ROGÉRIO | AREA LIVRE | [5 empty] | 1 |  | 1
[10 empty] | Total | = | 4
| 11.16 | 15.008.0080-A | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 1,5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [9 empty] | 90 | M |  | 3.42 | 307.8
[10 empty] | Quantidade |  | Total
|  |  | AREAS LIVRES | [6 empty] | 90 | = | 90
[10 empty] | Total | = | 90
| 11.17 | 15.008.0095-A | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [9 empty] | 75 | M |  | 8.95 | 671.25
|  |  | AREAS LIVRES | [6 empty] | Quantidade |  | Total
[10 empty] | 75 | = | 75
| 11.18 | 15.008.0100-A | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 10MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [9 empty] | 7400 | M |  | 12.93 | 95682
[10 empty] | Quantidade |  | Total
|  |  | Alimentação | [6 empty] | 7400 |  | 7400
[10 empty] | Total | = | 7400
| 11.19 | 15.009.0140-A | CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2,SECAO CIRCULAR DE 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [9 empty] | 45 | M |  | 36.27 | 1632.15
[10 empty] | Quantidade |  | Total
|  |  | Alimentação | [6 empty] | 45 | = | 45
[10 empty] | Total | = | 45
| 11.20 | 15.015.0020-A | INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA DE ACABAMENTO | [9 empty] | 1 | UN |  | 296.78 | 296.78
[10 empty] | Quantidade |  | Total
|  |  | ED SOLLAR DE VILLE | CHURRASQUEIRA | [5 empty] | 1 | = | 1
[10 empty] | TOTAL | = | 1
| 11.21 | 15.015.0050-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",50,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA DE ACABAMENTO | [9 empty] | 2 | UN |  | 667.98 | 1335.96
|  |  | Predio | Local | [5 empty] | Quantidade |  | Total
|  |  | ED STA BARABAR | C COMUNITARIO ( AREA DE CONVIVÊNCIA) | [5 empty] | 1 | = | 1
|  |  | ED SOLLAR DE VILLE | CHURRASQUEIRA | [5 empty] | 1 |  | 1
[10 empty] | Total |  | 2
| 11.22 | 15.015.0127-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",40,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L | [9 empty] | 1 | UN |  | 536.84 | 536.84
|  |  | Predio | Local | [5 empty] | Quantidade |  | Total
|  |  | ED STA BARBARA | CENTRO COMUNITÁRIO ( AREA DE CONVIVÊNCIA) | [5 empty] | 1 | = | 1
[10 empty] | TOTAL | = | 1
| 11.23 | 15.015.0150-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 6 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 8 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",53,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E CONSIDERANDO O CONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L | [9 empty] | 1 | UN |  | 718.41 | 718.41
|  |  | Predio | Local | [5 empty] | Quantidade |  | Total
|  |  | ED STA BARBARA | CENTRO COMUNITÁRIO ( AREA DE CONVIVÊNCIA) | [5 empty] | 1 | = | 1
[10 empty] | TOTAL | = | 1
| 11.24 | 15.015.0250-A | INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA PAREDE,EQUIVALENTE6M DE ELETRODUTO DE PVC DE 3/4",18,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR 2P+T,10A,PADRAO BRASILEIRO,COMPLACA DE ACABAMENTO | [9 empty] | 1 | UN |  | 272.05 | 272.05
|  |  | Predio | Local | [5 empty] | Quantidade |  | Total
|  |  | ED SOLLAR DE VILLE | CHURRASQUEIRA | [5 empty] | 1 | = | 1
[10 empty] | TOTAL | = | 1
| 11.25 | 15.015.0310-A | INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,EMBUTIDO NA PAREDE,EQUIVALENTE A 15M DE ELETRODUTO DE PVC DE 3/4",45,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA DE ACABAMENTO | [9 empty] | 1 | UN |  | 528.7 | 528.7
|  |  | Predio | Local | [5 empty] | Quantidade |  | Total
|  |  | ED STA BARBARA | CENTRO COMUNITÁRIO ( AREA DE CONVIVÊNCIA) | [5 empty] | 1 | = | 1
[10 empty] | TOTAL | = | 1
| 11.26 | 15.020.0160-A | LAMPADA LED,BULBO,PAR 20,7W,120V,BASE E-27.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [9 empty] | 9 | UN |  | 11.61 | 104.49
|  |  | Predio | Local | [5 empty] | Quantidade |  | Total
|  |  | ED STA BARBARA | CENTRO COMUNITÁRIO ( AREA DE CONVIVÊNCIA) | [5 empty] | 6 | = | 6
|  |  | ED SOLLAR DE VILLE | CHURRASQUEIRA | [5 empty] | 3 | = | 3
9
| 11.27 | 15.036.0079-A | ELETRODUTO DE PVC ESPIRAL CORRUGADO,DIAMETRO DE 3/4",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS.FORNECIMENTO E INSTALACAO | [9 empty] | 1860 | M |  | 5.54 | 10304.4
[10 empty] | Quantidade |  | Total
|  |  | ALIMENTÇÃO ( PREDIO 30-30 e 80) | [6 empty] | 1850 | = | 1850
|  |  | ED STA BARBARA - C COMUNITÁRIO ( A. CONVIVÊNCIA) | [6 empty] | 10 | = | 10
[10 empty] | Total | = | 1860
| 11.28 | 15.045.0110-A | ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM ALVENARIA,PARA PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1/2" A 1" | [9 empty] | 1860 | M |  | 15.78 | 29350.8
[10 empty] | Quantidade |  | Total
|  |  | ALIMENTÇÃO ( PREDIO 30-30 e 80) | [6 empty] | 1850 | = | 1850
|  |  | ED STA BARBARA - C COMUNITÁRIO ( A. CONVIVÊNCIA) | [6 empty] | 10 | = | 10
[10 empty] | Total | = | 1860
| 11.29 | 18.027.0098-A | LUMINARIA FECHADA (REFLETOR),PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESPORTES E AFINS,PARA LAMPADA LED DE 50W,INCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [9 empty] | 4 | UN |  | 45.92 | 183.68
|  |  | Predio | Local | [5 empty] | Quantidade |  | Total
|  |  | ED SOLLAR DE VILLE | AREA LIVRE | [5 empty] | 2 | = | 2
|  |  | ED STA BARBARA | AREA LIVRE | [5 empty] | 2 | = | 2
[10 empty] | Total | = | 4
| 11.30 | 18.027.0445-A | ARANDELA EM ALUMINIO E VIDRO,COM BASE PARA FIXACAO,EXCLUSIVELAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [9 empty] | 9 | UN |  | 75.28 | 677.52
|  |  | Predio | Local | [5 empty] | Quantidade |  | Total
|  |  | ED SOLLAR DE VILLE | CHURRASQUEIRA | [5 empty] | 3 | = | 3
|  |  | ED STA BARBARA | C COMUNITARIO ( AREA DE CONCVIVÊNCIA0 | [5 empty] | 6 | = | 6
[10 empty] | Total | = | 9
| 11.31 | 18.027.0472-A | LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULARDE 1 X 18W. FORNECIMENTO E COLOCACAO | [9 empty] | 1 | UN |  | 99.37 | 99.37
|  |  | Predio | Local | [5 empty] | Quantidade |  | Total
|  |  | ED SOLLAR DE VILLE | CHURRASQUERA ( BANH) | [5 empty] | 1 | = | 1
[10 empty] | Total | = | 1
| 11.32 | 18.027.0492-A | LUMINARIA LED TUBULAR DE SOBREPOR, 2X18W (INCLUSIVE LAMPADAS),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, SEM REATOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO | [9 empty] | 4 | UN |  | 226.05 | 904.2
|  |  | Predio | Local | [5 empty] | Quantidade |  | Total
|  |  | ED ROGERIO | AREA LIVRE | [5 empty] | 2 | = | 2
|  |  | ED STA BARBARA | AREA LIVRE | [5 empty] | 2 | = | 2
[10 empty] | Total | = | 4
| 11.33 | 97359 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | [9 empty] | 4 | UN |  | 4733.5 | 18934
|  |  | Prédio | [6 empty] | Quantidade |  | Total
|  |  | ED SOLLAR DE VILLE | AREA LIVREA | [5 empty] | 1 | = | 1
|  |  | ED STA BARABARA | AREA LIVREA | [5 empty] | 1 | = | 1
|  |  |  | C COMUNITARIO ( AREA DE CONVIVÊNCIA) | [5 empty] | 1 | = | 1
|  |  | ED ROGÉRIO | AREA LIVRE | [5 empty] | 1 | = | 1
[10 empty] | Total |  | 4
| 11.34 | 97361 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | [9 empty] | 3 | UN |  | 12159.37 | 36478.11
|  |  | Prédio | [6 empty] | Quantidade |  | Total
|  |  | ED SOLLAR DE VILLE | PDMD | [5 empty] | 1 | = | 1
|  |  | ED STA BARABARA | PDMD | [5 empty] | 1 | = | 1
|  |  | ED ROGÉRIO | PDMD | [5 empty] | 1 | = | 1
[10 empty] | Total |  | 3

## 1_ADM
REFORMA DO CONJUNTO HABITACIONAL SOLLAR DE VILLE e SANTA BARBARA - EDIFÍCIO ROGÉRIO
| Endereço: | RUA JUARANA Nº 30,60 e 80 - ANCHIETA | [10 empty] | Prazo da Obra: | 12 | meses
| Município: | RIO DE JANEIRO
| Natureza: | REFORMA DE CONJUNTO HABITACIONAL
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - ADM LOCAL
1.
1 | 01.090.9919-F | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [9 empty] | 1 | UN | 60545.64 | 60545.64
[9 empty] | Valor total |  | Quantidade
[9 empty] | 60545.64 | = | 1
[9 empty] | Total | = | 1
1.1 | 05.105.0127-A | MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | [9 empty] | 3 | MES | 8055.52 | 24166.56
[5 empty] | Percentual |  | Profissionais |  | Meses |  | Total
[5 empty] | 25% | x | 1 | x | 12 | = | 3
[9 empty] | Total | = | 3
1.2 | 05.105.0130-A | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | [9 empty] | 1.2 | MES | 22725.12 | 27270.14
[5 empty] | Percentual |  | Profissionais |  | Meses |  | Total
[5 empty] | 10% | x | 1 | x | 12 | = | 1.2
[9 empty] | Total | = | 1.2
1.3 | 19.004.0045-C | VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA | [9 empty] | 105.6 | H | 51.19 | 5405.66
|  |  | Percentual |  | Quantidade |  | Horas |  | Meses |  | Total
|  |  | 10% | x | 1 | x | 88 | x | 12 | = | 105.6
[9 empty] | Total | = | 105.6
1.4 | 19.004.0045-E | VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA | [9 empty] | 105.6 | H | 7.77 | 820.51
|  |  | Percentual |  | Quantidade |  | Horas |  | Meses |  | Total
|  |  | 10% | x | 1 | x | 88 | x | 12 | = | 105.6
[9 empty] | Total | = | 105.6
1.5 | 05.100.0900-A | UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA ELETR.MAT.LIMPEZA ESCRITORIO,COMPUTADORES LICENCA OBRA,MOVEIS UTENSILIOS,AR COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIAS,UNIFORMES,DARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS,PERIODICOS E DEMISSIONAIS,CURSOS CAPACITACAO/TREINAMENTO ITENS COMPLEMENTEM DESP.NECESS.EXCL.DESP.C/CAFE MANHA,REFEICAO,CESTA BASICA E VALE TRANSPORTE | [9 empty] | 78.23 | UR | 36.85 | 2882.77
[5 empty] | Valor total |  | Percentual |  | Valor do item |  | Total
|  | Soma dos itens 1.1 a 1.4 |  |  | 57662.87 | x | 5% | / | 36.85 | = | 78.23
[9 empty] | Total | = | 78.23
|  | QUANTIFICAÇÃO DO ITEM 05.100.0900-A |  |  | TOTAL |  | PERCENTUAL |  | VALOR UR |  | TOTAL UR ORÇAMENTO
[7 empty] | 5% |  | 05.100.0900-A
|  | Custo total dos itens listados na planilha de administração local |  |  | 57662.87 |  | 2883.14 |  | 36.85 |  | 78.23
PERCENTUAL DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL INSERIDO NO CUSTO DIRETO
|  | Valor total da obra sem BDI | [8 empty] | 1752993.19
|  | Valor da administração local sem BDI | [8 empty] | 60545.64
|  | Percentual recomendado para construção de edifícios ( novos e reformas ) acima de R$ 1.500.000,00. | [8 empty] | 3.49%
|  | Percentual verificado | [8 empty] | 3.454%
2.c) Se a obra necessitar de custos de administração local que ultrapassem estes percentuais, deverá existir comprovação técnica;

## 12-ENCARGOS COMPLEMENTARES
REFORMA DO CONJUNTO HABITACIONAL SOLLAR DE VILLE e SANTA BARBARA - EDIFÍCIO ROGÉRIO
| Endereço: | RUA JUARANA Nº 30,60 e 80 - ANCHIETA
| Município: | RIO DE JANEIRO |  |  |  | BDI | 21%
| Natureza: | REFORMA DE CONJUNTO HABITACIONAL |  |  |  | BDI Diferenciado | 16%
| Mês base de preços: | EMOP 03.2026 / COM DESONERAÇÃO |  |  |  | Prazo da Obra: | 12 | meses
MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO - ENCARGOS
ITEM | COMPOSIÇÃO | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | [5 empty] | VALOR TOTAL (R$)
Encargos complementares
| A | Valor total dos serviços com administração local (sem BDI) | [5 empty] | 1651379.59 | TRUE
| B | Valor dos serviços com custos administrativos menores (BDI Diferenciado) (sem BDI) |  |  |  | BDI DIF | 16% | 0
| C | Valor dos serviços com administração local SEM CUSTOS ADMNISTRATIVOS MENORES (sem BDI) | [5 empty] | 1651379.59
| D | Percentual de mão de obra 55% (obras de reforma) x o valor total dos serviços com administração local, exlusive o valor dos serviços com custos administrativos menores (sem BDI) | [5 empty] | 55%
| E |  |  |  |  | SUB-TOTAL (C X D) |  | 908258.7745
| F | Valor total estimado de um operário durante todo o prazo da obra, tendo como base o salário mensal do pedreiro (cód. EMOP nº 05.105.0108-A) |  |  |  | salário mensal do pedreiro | Prazo total da obra (mês) | Total (R$)
05.105.0108-A
[6 empty] | 4840 | 12 | 58080
| G | Quantidade estimada de operários durante um mês de obra (E / F) | [5 empty] | 16
| H | Quantidade estimada de operários durante todo o prazo da obra | [5 empty] | 192
CÁLCULO DAS QUANTIDADES DOS ITENS DE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE PESSOAL DURANTE O PRAZO TOTAL DA OBRA
ITEM | COMPOSIÇÃO | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANT. TOTAL* | HORAS/ DIAS | MESES | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$)
| 05.100.0022-A | REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS | UN | 15 | 22 | 12 | 17 | 67320
| 05.100.0026-A | VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA | UN | 15 | 22 | 12 | 8.66 | 34293.6
|  | * Quantidade adotada do orçamento sem desoneração. | = | 15

## CRONOGRAMA
REFORMA DO CONJUNTO HABITACIONAL SOLLAR DE VILLE e SANTA BARBARA - EDIFÍCIO ROGÉRIO
Endereço: | RUA JUARANA Nº 30,60 e 80 - ANCHIETA
Município: | RIO DE JANEIRO |  | BDI: | 21%
Natureza: | REFORMA DE CONJUNTO HABITACIONAL |  | BDI DIF: | 16%
Mês base de preços: | EMOP 03.2026 / COM DESONERAÇÃO |  | Prazo da Obra: | 12
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | MÊS | [11 empty] | TOTAL | %
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1.0 | ADMINISTRAÇÃO | 3862.6793 | 5887.8573 | 6077.7195 | 6077.7195 | 7560.7284 | 8288.0734 | 7403.593 | 7403.593 | 7403.593 | 5920.5842 | 5193.2392 | 2180.8401 | 73260.22 | 3.462% |  | 73260.22
|  | 5.273% | 8.037% | 8.296% | 8.296% | 10.32% | 11.31% | 10.11% | 10.11% | 10.11% | 8.082% | 7.089% | 2.977% |  |  | 100%
2.0 | CANTEIRO DE OBRAS | 71368.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71368.27 | 3.373% |  | 71368.27
|  | MÊS 1: 100% |  |  | 100%
3.0 | PROJETOS EXECUTIVOS | 30123.37 | 30123.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60246.74 | 2.847% |  | 60246.74
|  | MÊS 1: 50%; MÊS 2: 50% |  |  | 100%
4.0 | REFORMA BLOCOS GEMINADOS - Nº 30 e 60 - EDIF. SOLLAR DE VILLE E EDIF. SANTA BARBARA | 0 | 60864.116 | 60864.116 | 60864.116 | 60864.116 | 60864.116 | 60864.116 | 60864.116 | 60864.116 | 60864.116 | 60864.116 | 0 | 608641.16 | 28.76% |  | 608641.16
|  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  |  | 100%
5.0 | REFORMA O EDIFICIO ROGERIO - RUA JUARANA Nº 80 | 0 | 40475.909 | 40475.909 | 40475.909 | 40475.909 | 40475.909 | 40475.909 | 40475.909 | 40475.909 | 40475.909 | 40475.909 | 0 | 404759.09 | 19.13% |  | 404759.09
|  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  |  | 100%
6.0 | ÁREA LIVRE - EDIF SOLLAR DE VILLE - RUA JUARANA Nº 30-CHURRASQUEIRA - GARAGEM - ARQUITETURA | 0 | 23239.662 | 23239.662 | 23239.662 | 23239.662 | 23239.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116198.31 | 5.491% |  | 116198.31
|  | MÊS 2: 20%; MÊS 3: 20%; MÊS 4: 20%; MÊS 5: 20%; MÊS 6: 20% |  |  | 100%
7.0 | ÁREA LIVRE - EDIF SANTA BARBARA - RUA JUARANA Nº 60- AREA DE RECREAÇÃO/ESTAR E GARAGEM - ARQUITETURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 38965.958 | 38965.958 | 38965.958 | 38965.958 | 38965.958 | 0 | 0 | 0 | 194829.79 | 9.207% |  | 194829.79
|  | MÊS 5: 20%; MÊS 6: 20%; MÊS 7: 20%; MÊS 8: 20%; MÊS 9: 20% |  |  | 100%
8.0 | ÁREA LIVRE - EDIF ROGÉRIO- RUA JUARANA Nº 80- AREA DE RECREAÇÃO/ESTAR E GARAGEM - ARQUITETURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19110.942 | 19110.942 | 19110.942 | 19110.942 | 19110.942 | 0 | 0 | 95554.71 | 4.516% |  | 95554.71
|  | MÊS 6: 20%; MÊS 7: 20%; MÊS 8: 20%; MÊS 9: 20%; MÊS 10: 20% |  |  | 100%
9.0 | BICICLETÁRIOS NAS ÁREAS LIVRES DOS PREDIOS NA RUA JUARANA Nº 30-60 e 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22189.44 | 22189.44 | 1.049% |  | 22189.44
|  | MÊS 12: 100% |  |  | 100%
10.0 | ÁREA DE CONVIVÊNCIA - EDIFICIO SANTA BARBARA Nº 60 - ARQUITETURA | 0 | 0 | 9575.969 | 9575.969 | 9575.969 | 9575.969 | 9575.969 | 9575.969 | 9575.969 | 9575.969 | 9575.969 | 9575.969 | 95759.69 | 4.525% |  | 95759.69
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  | 100%
11.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0 | 25536.019 | 25536.019 | 25536.019 | 25536.019 | 25536.019 | 25536.019 | 25536.019 | 25536.019 | 25536.019 | 25536.019 | 255360.19 | 12.07% |  | 255360.19
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  | 100%
12.0 | ENCARGOS COMPLEMENTARES | 6214.8441 | 9473.247 | 9778.7252 | 9778.7252 | 12164.807 | 13335.0662 | 11911.9847 | 11911.9847 | 11911.9847 | 9525.9029 | 8355.6437 | 3508.8549 | 117871.77 | 5.57% |  | 117871.77
|  | 5.273% | 8.037% | 8.296% | 8.296% | 10.32% | 11.31% | 10.11% | 10.11% | 10.11% | 8.082% | 7.089% | 2.977% |  |  | 100%
| TOTAL MENSAL | 111569.1633 | 170064.1613 | 175548.1197 | 175548.1197 | 218383.1683 | 239391.7145 | 213844.4907 | 213844.4907 | 213844.4907 | 171009.4421 | 150000.8959 | 62991.123 | 2116039.38 | 100% |  | 2116039.38
| % MENSAL | 5.272% | 8.037% | 8.296% | 8.296% | 10.32% | 11.31% | 10.11% | 10.11% | 10.11% | 8.082% | 7.089% | 2.977% |  |  |  |  | 0
| TOTAL ACUMULADO | 111569.1633 | 281633.3246 | 457181.4443 | 632729.5641 | 851112.7324 | 1090504.4469 | 1304348.9376 | 1518193.4283 | 1732037.919 | 1903047.3611 | 2053048.257 | 2116039.38
| % ACUMULADA | 5.273% | 13.31% | 21.61% | 29.9% | 40.22% | 51.54% | 61.64% | 71.75% | 81.85% | 89.93% | 97.02% | 100%
|  | 101491.64 | 154703.057 | 159691.675 | 159691.675 | 198657.633 | 217768.575 | 194528.913 | 194528.913 | 194528.913 | 155562.955 | 136452.013 | 57301.428 | 1924907.39
|  | 5.273% | 8.037% | 8.296% | 8.296% | 10.32% | 11.31% | 10.11% | 10.11% | 10.11% | 8.082% | 7.089% | 2.977% | 1

## BDI
REFORMA DO CONJUNTO HABITACIONAL TENENTE BRIGADEIRO GRANJA
Endereço: | RUA CAPITÃO RUBENS Nº 1 - MARECHAL HERMES
Município: | RIO DE JANEIRO - RJ
Natureza: | REFORMA DE CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL
DEMOSTRATIVO DE BDI
CÁLCULO DE BDI NORMAL (COM DESONERAÇÃO)
1
3
AC | Administração Central | [7 empty] | 3% | [11 empty] | 0.7
S | Taxa de Seguros | [7 empty] | 0.35%
R | Taxa de Riscos | [7 empty] | 0.9% | [11 empty] | 0.9
G | Taxa de Garantias | [7 empty] | 0.35%
DF | Taxa de Despesas Financeiras | [7 empty] | 0.5% | [11 empty] | 0.9
L | Taxa de Lucro / Remuneração | [7 empty] | 4.5%
T | Taxa de Incidência de Impostos (CPRB 2,7%) | [7 empty] | 9.35% |  | ◄ |  | ISS* |  |  |  | 3% |  |  |  | 9.35 | 2.7 | 9.35
[13 empty] | PIS |  |  |  | 0.65%
[13 empty] | COFINS |  |  |  | 3%
CPMF
CSSL
IRPJ
BDI= | 1 | + | AC | + | S | + | R | + | G | ) | ( | 1 | + | DF | ) | ( | 1 | + | L | )
[6 empty] | ( | 1 | - | T | )
BDI= | 1 | + | 3% | + | 0.35% | + | 0.9% | + | 0.35% | ) | ( | 1 | + | 0.5% | ) | ( | 1 | + | 4.5% | ) |  |  | 105.3% | 1.009 | 104.5% | 1.1103
BDI= | [5 empty] | ( | 1 | - | 9.35% | )
[26 empty] | 0.9065 | 1.2248
BDI= | 1.0985 |  |  |  |  | / | 0.9065 |  |  | )
BDI= | 1.2118 | [5 empty] | ► |  | 21%
BDI= | 21%
Art. 33, do CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO (LEI Nº691, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1984) – O imposto será calculado aplicando-se sobre a base de cálculo as seguintes alíquotas: (Lei nº 3.691 de 28.11.2003)

## BDI DIF
REFORMA DO CONJUNTO HABITACIONAL SOLLAR DE VILLE e SANTA BARBARA - EDIFÍCIO ROGÉRIO
Endereço: | RUA CAPITÃO RUBENS Nº 1 - MARECHAL HERMES
Município: | RIO DE JANEIRO - RJ
Natureza: | REFORMA DE CONJUNTO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL
DEMOSTRATIVO DE BDI
CÁLCULO DE BDI DIFERENCIADO (COM DESONERAÇÃO)
AC | Administração Central | [7 empty] | 1%
S | Taxa de Seguros | [7 empty] | 0.175%
R | Taxa de Riscos | [7 empty] | 0.35%
G | Taxa de Garantias | [7 empty] | 0.175%
DF | Taxa de Despesas Financeiras | [7 empty] | 0.55%
L | Taxa de Lucro / Remuneração | [7 empty] | 3%
T | Taxa de Incidência de Impostos (CPRB 2,7%) | [7 empty] | 9.35% |  | ◄ |  | ISS* |  |  |  | 3%
[13 empty] | PIS |  |  |  | 0.65%
[13 empty] | COFINS |  |  |  | 3%
CPMF
CSSL
IRPJ
BDI= | 1 | + | AC | + | S | + | R | + | G | ) | ( | 1 | + | DF | ) | ( | 1 | + | L | )
[6 empty] | ( | 1 | - | T | )
BDI= | 1 | + | 1% | + | 0.175% | + | 0.35% | + | 0.175% | ) | ( | 1 | + | 0.55% | ) | ( | 1 | + | 3% | )
BDI= | [5 empty] | ( | 1 | - | 9.35% | )
BDI= | 1.0533 |  |  |  |  | / | 0.9065 |  |  | )
BDI= | 1.1619 | [5 empty] | ► |  | 16%
BDI= | 16%
Art. 33, do CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO (LEI Nº691, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1984) – O imposto será calculado aplicando-se sobre a base de cálculo as seguintes alíquotas: (Lei nº 3.691 de 28.11.2003)

## CPU- ITEM 100766
REFORMA DO CONJUNTO HABITACIONAL SOLLAR DE VILLE e SANTA BARBARA - EDIFÍCIO ROGÉRIO
COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS
Endereço: | RUA JUARANA Nº 30,60 e 80 - ANCHIETA
Município: | RIO DE JANEIRO
Natureza: | REFORMA DE CONJUNTO HABITACIONAL
Mês base: | SINAPI 03.26- COM DESONERAÇÃO
CÓDIGO | FONTE | DISCRIMINAÇÃO | UND | QUANT. | DESONERADO
[5 empty] | CUSTO UNIT | TOTAL
10766 | SINAPI MÊS 03.26 | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | KG |  | 14.7
(Composição Base- Catálogo SINAPI - CÓDIGO 10766 - DESATIVADA) | [6 empty] | OBS
CODIGO |  | DESCRIÇÃO | Und | QUANT | P. CUSTO | P.TOTAL
100719 | COMPOSICAO | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 0.0227 | 13.41 | 0.3
100716 | COMPOSICAO | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 | M2 | 0.0227 | 25.27 | 0.57
93288 | COMPOSICAO | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0014 | 193.55 | 0.27
93287 | COMPOSICAO | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.00151 | 368.15 | 0.55
88317 | COMPOSICAO | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0283 | 47.67 | 1.34
88278 | COMPOSICAO | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.005 | 41.39 | 0.2
88240 | COMPOSICAO | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0013 | 30.11 | 0.03
43082 | INSUMO | PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES | KG | 1.091 | 10 | 10.91 | PREÇO SP
10997 | INSUMO | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0.0017 | 43.31 | 0.07
1333 | INSUMO | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2 | KG | 0.060005 | 7.8 | 0.46
obs: P. Custo: TABELA SINAPI - MÊS BASE 03/2026