# ANEXO

PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA

Compreende os itens que compõem o objeto a ser licitado de fundamental importância técnica para a viabilidade e funcionabilidade do Projeto, de forma que para esses itens não será permitido a subcontratação para sua execução.

Para todos os efeitos são definidos como itens de maior relevância:

(i) Execução de serviços de soldagem com procedimento de solda qualificado por inspetor de solda nível 2 (SNQC - Sistema Nacional de Qualificação e Certificação); e,

(ii) Montagem eletromecânica com integração de componentes em sistemas com peso mínimo de 80 ton, contemplando: tubulações de aço, válvulas, sistemas elétricos e de instrumentação.

A definição dos itens de maior relevância decorre da ndos serviços de engenharia e logística envolvidos, cuja adequada execução é condição indispensável para a segurança operacional, integridade estrutural e pleno funcionamento do Sistema de Macroadução e de seus Pontos de Medição.

A soldagem qualificada, a montagem eletromecânica e a integração de componentes constituem etapas críticas do processo, pois impactam diretamente a estanqueidade, o desempenho hidráulico, a confiabilidade metrológica dos equipamentos e a segurança operacional das adutoras de grande porte. Tais atividades requerem domínio técnico específico, qualificação profissional comprovada, procedimentos certificados e experiência prévia demonstrada, sob pena de comprometer a funcionalidade do sistema, ocasionar falhas estruturais, risco operacional, perdas de eficiência ou interrupção do fornecimento de água tratada.

A exigência de que essas atividades sejam realizadas diretamente pela CONTRATADA — sem possibilidade de subcontratação — visa assegurar a rastreabilidade técnica, a responsabilidade direta pela integridade dos serviços, a uniformidade dos padrões de qualidade e o pleno atendimento às normas aplicáveis.

As especificações ora estabelecidas observam estritamente o mínimo necessário para a garantia da adequada execução do objeto, em consonância com o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, não constituindo barreira à competitividade, mas sim requisito proporcional e compatível os serviços. As exigências de qualificação técnica estão, portanto, fundamentadas no interesse público, no risco operacional associado ao objeto e nas recomendações técnicas do setor competente.