## Circular
[12 empty] | Município | [5 empty] | Dados |  |  | Pârametros IDF |  |  | Coef. Mannning |  |  |  | K limite | θ | Grau
[12 empty] | São José de Ubá-RJ | [5 empty] | Tr | 10 |  | K | 4999.879 |  | n (tubo) | 0.013 |  |  | 0.31831 | 4.7124 | 270
[18 empty] | C. Runoff | 0.4 |  | a | 0.196 |  | n (galeria) | 0.015
[21 empty] | b | 34.462 |  | n (pvc) | 0.01
[21 empty] | c | 0.986
POCO DE VISITA | [5 empty] | DEFLUVIOS A ESCOAR | [9 empty] | GALERIA DE JUSANTE | [11 empty] | VERIFICADOR ALTURA D'ÁGUA
LOCALIZACAO |  |  |  | BACIA LOCAL | [5 empty] | CONTRIBUIÇAO LOCAL |  |  |  | Vazão | Coef. | Decli- | Decli- | Dimen- | Altura | Y/D | Prof | Velo- | Compri- | Tempo | Tempo | OBS | Prof | Constante | Ângulo | Prof
PV | Estaca | Cotas | Fundo | N.A. | Area | Coef. | Area | Coef. | Coef. | Tempo | Int. | Coef. | Vazão | à | F | vidade | vidade | sões | d'agua |  | mont | cidade | mento | de | Total |  | Mín | K | θ | Normal
|  | Terreno |  |  |  | Imper. | Total | Distr. | Distr. | Conc. | Pluv. | Defluv. | Local | Escoar |  | greide | Rede |  | Normal |  | jus |  |  | Perc. | Perc. |  |  |  |  | Yn
|  | (m) | (m) | (m) | (ha) |  | (ha) |  |  | (min) | (mm/h) |  | (l/s) | (l/s) |  | (m/m) | (m/m) | (m) | (m) | (%) | (m) | (m/s) | (m) | (min) | (min) |  | (m) |  | (rad) | (m)
RUA PROJETADA 01 >> RUA PROJETADA 04 >> RUA PROJETADA 03
PV 01 | + | 147.45
|  |  | 146.45 | 146.638 | 0.278 | 0.4 | 0.278 | 1.2117 | 1 | 10 | 186.2269 | 0.35679 | 51.3504 | 51.3504 | 0.14031 | -0.0068549 | 0.003 | 0.4 | 0.188 | 47 | 1 | 0.85394 | 36.47 | 0.7118 | 0.7118 | PA-2 | 1 | 0.14031 | 3.055 | 0.19135
PV 02 | + | 147.7 | 146.3406 | 146.5286 | [16 empty] | 1.3594
|  |  | 146.3406 | 146.4726 | 0.242 | 0.4 | 0.52 | 1.1031 | 1 | 10.7118 | 183.3333 | 0.36316 | 44.792 | 96.1424 | 0.075289 | 0.036526 | 0.036526 | 0.4 | 0.132 | 33 | 1.3594 | 2.5502 | 34.77 | 0.22724 | 0.93903 | PA-2 | 1 | 0.075289 | 2.5082 | 0.13772
PV 03 | + | 146.43 | 145.0706 | 145.2026 | [16 empty] | 1.3594
|  |  | 145.0706 | 145.2186 | 0.048 | 0.4 | 0.568 | 1.0885 | 1 | 10.939 | 182.4285 | 0.36511 | 8.8879 | 105.0304 | 0.094109 | 0.027896 | 0.0279 | 0.4 | 0.148 | 37 | 1.3594 | 2.3567 | 35.13 | 0.24844 | 1.1875 | PA-2 | 1 | 0.094109 | 2.6845 | 0.15469
PV 04 | + | 145.45 | 144.0905 | 144.2385 | [16 empty] | 1.3595
|  |  | 144.0145 | 144.2385 | 0.047 | 0.4 | 0.615 | 1.0756 | 1 | 11.1875 | 181.4495 | 0.36719 | 8.7055 | 113.7359 | 0.19125 | 0.005122 | 0.0079219 | 0.4 | 0.224 | 56 | 1.4355 | 1.4994 | 41 | 0.45575 | 1.6432 | PA-2 | 1 | 0.19125 | 3.417 | 0.22746
PV 05 + PV 05.4 | + | 145.24 | 143.6897 | 143.9137 | [9 empty] | 110.0458 | [6 empty] | 1.5503
|  |  | 143.6897 | 143.9017 | 0.217 | 0.4 | 0.832 | 1.028 | 1 | 11.6432 | 179.6809 | 0.3709 | 40.2034 | 263.985 | 0.17494 | 0.051015 | 0.051004 | 0.4 | 0.212 | 53 | 1.5503 | 3.7207 | 32.03 | 0.14348 | 1.7867 | PA-2 | 1 | 0.17494 | 3.3035 | 0.21617
Deságue | + | 143.606 | 142.056 | 142.268 | [16 empty] | 1.55
RUA PROJETADA 05 > > RUA PROJETADA 03
PV 05.1 | + | 147.89
|  |  | 146.89 | 146.938 | 0.078 | 0.4 | 0.078 | 1.4662 | 1 | 10 | 186.2269 | 0.35679 | 14.4077 | 14.4077 | 0.0105 | 0.04217 | 0.04217 | 0.4 | 0.048 | 12 | 1 | 1.6745 | 42.21 | 0.42011 | 0.42011 | PA-2 | 1 | 0.0105 | 1.4552 | 0.050646
PV 05.2 + PV 05.2.2 | + | 146.11 | 145.11 | 145.158 | [9 empty] | 45.6738 | [6 empty] | 1
|  |  | 145.014 | 145.158 | 0.149 | 0.4 | 0.227 | 1.2491 | 1 | 10.4201 | 184.508 | 0.3606 | 27.5596 | 87.6411 | 0.090459 | 0.020886 | 0.021026 | 0.4 | 0.144 | 36 | 1.096 | 2.0257 | 31.6 | 0.25999 | 0.6801 | PA-2 | 1 | 0.090459 | 2.6519 | 0.15152
PV 05.3 | + | 145.45 | 144.3496 | 144.4936 | [16 empty] | 1.1004
|  |  | 144.2776 | 144.4936 | 0.041 | 0.4 | 0.268 | 1.2184 | 1 | 10.6801 | 183.4602 | 0.36289 | 7.5882 | 95.2293 | 0.18254 | 0.0018237 | 0.006096 | 0.4 | 0.216 | 54 | 1.1724 | 1.3 | 32.9 | 0.42178 | 1.1019 | PA-2 | 1 | 0.18254 | 3.3565 | 0.22145
PV 05.4 | + | 145.39 | 144.077 | 144.293 | [16 empty] | 1.313
|  |  | 144.077 | 144.321 | 0.08 | 0.4 | 0.348 | 1.1716 | 1 | 11.1019 | 181.7856 | 0.36648 | 14.8165 | 110.0458 | 0.21673 | 0.0057751 | 0.0057751 | 0.4 | 0.244 | 61 | 1.313 | 1.3208 | 32.9 | 0.41514 | 1.517 | PA-2 | 1 | 0.21673 | 3.5945 | 0.24491
PV 05/deságue | + | 145.2 | 143.887 | 144.131 | [16 empty] | 1.313
RUA PROJETADA 02
PV 05.2.1 | + | 146.26
|  |  | 145.26 | 145.344 | 0.098 | 0.4 | 0.098 | 1.4168 | 1 | 10 | 186.2269 | 0.35679 | 18.1019 | 18.1019 | 0.032564 | 0.00092908 | 0.0069218 | 0.4 | 0.084 | 21 | 1 | 0.90029 | 32.29 | 0.59777 | 0.59777 | PA-2 | 1 | 0.032564 | 1.9729 | 0.089673
PV 05.2.2 | + | 146.23 | 145.0365 | 145.1205 | [16 empty] | 1.1935
|  |  | 144.9685 | 145.1205 | 0.149 | 0.4 | 0.247 | 1.2334 | 1 | 10.5978 | 183.7907 | 0.36217 | 27.5718 | 45.6738 | 0.097227 | 0.0037163 | 0.0049431 | 0.4 | 0.152 | 38 | 1.2615 | 1.0001 | 32.29 | 0.53812 | 1.1359 | PA-2 | 1 | 0.097227 | 2.7119 | 0.15736
PV 05.2/deságue | + | 146.11 | 144.8089 | 144.9609 | [16 empty] | 1.3011

## Lista
Municípios
Angra dos Reis
Aperibé
Araruama
Areal
Armação dos Búzios
Arraial do Cabo
Barra do Piraí
Barra Mansa
Belford Roxo
Bom Jardim
Bom Jesus do Itabapoana
Cabo Frio
Cachoeiras de Macacu
Cambuci
Campos dos Goytacazes
Cantagalo
Carapebus
Cardoso Moreira
Carmo
Casimiro de Abreu
Comendador Levy Gasparian
Conceição de Macabu
Cordeiro
Duas Barras
Duque de Caxias
Engenheiro Paulo de Frontin
Guapimirim
Iguaba Grande
Itaboraí
Itaguaí
Italva
Itaocara
Itaperuna
Itatiaia
Japeri
Laje do Muriaé
Macaé
Macuco
Magé
Mangaratiba
Maricá
Mendes
Mesquita
Miguel Pereira
Miracema
Natividade
Nilópolis
Niterói
Nova Friburgo
Nova Iguaçu
Paracambi
Paraíba do Sul
Paraty
Paty do Alferes
Petrópolis
Pinheiral
Piraí
Porciúncula
Porto Real
Quatis
Queimados
Quissamã
Resende
Rio Bonito
Rio Claro
Rio das Flores
Rio das Ostras
Rio de Janeiro
Santa Maria Madalena
Santo Antônio de Pádua
São Fidélis
São Francisco de Itabapoana
São Gonçalo
São João da Barra
São João de Meriti
São José de Ubá
São José do Vale do Rio Preto
São Pedro da Aldeia
São Sebastião do Alto
Sapucaia
Saquarema
Seropédica
Silva Jardim
Sumidouro
Tanguá
Teresópolis
Trajano de Moraes
Três Rios
Valença
Varre-Sai
Vassouras
Volta Redonda

## Hidraulica
F | H/D | S/D2 | Rh/D
0 | 0 | 0 | 0
4.6941e-05 | 0.01 | 0.0013293 | 0.0066355
0.00020946 | 0.02 | 0.0037485 | 0.013209
0.00050111 | 0.03 | 0.0068655 | 0.019719
0.00092878 | 0.04 | 0.010538 | 0.026167
0.0014967 | 0.05 | 0.014681 | 0.032551
0.0022078 | 0.06 | 0.019239 | 0.038872
0.0030636 | 0.07 | 0.024168 | 0.04513
0.0040652 | 0.08 | 0.029435 | 0.051324
0.0052131 | 0.09 | 0.035012 | 0.057454
0.0065073 | 0.1 | 0.040875 | 0.06352
0.0079475 | 0.11 | 0.047006 | 0.069522
0.0095329 | 0.12 | 0.053385 | 0.075458
0.011263 | 0.13 | 0.059999 | 0.08133
0.013136 | 0.14 | 0.066833 | 0.087136
0.015151 | 0.15 | 0.073875 | 0.092878
0.017306 | 0.16 | 0.081112 | 0.098553
0.0196 | 0.17 | 0.088536 | 0.10416
0.022031 | 0.18 | 0.096135 | 0.10971
0.024596 | 0.19 | 0.1039 | 0.11518
0.027295 | 0.2 | 0.11182 | 0.12059
0.030123 | 0.21 | 0.1199 | 0.12593
0.03308 | 0.22 | 0.12811 | 0.13121
0.036163 | 0.23 | 0.13647 | 0.13642
0.039369 | 0.24 | 0.14494 | 0.14156
0.042695 | 0.25 | 0.15355 | 0.14663
0.046139 | 0.26 | 0.16226 | 0.15163
0.049699 | 0.27 | 0.17109 | 0.15656
0.05337 | 0.28 | 0.18002 | 0.16142
0.057151 | 0.29 | 0.18905 | 0.16622
0.061038 | 0.3 | 0.19817 | 0.17094
0.065028 | 0.31 | 0.20738 | 0.17559
0.069118 | 0.32 | 0.21667 | 0.18018
0.073304 | 0.33 | 0.22603 | 0.18469
0.077584 | 0.34 | 0.23547 | 0.18913
0.081955 | 0.35 | 0.24498 | 0.19349
0.086411 | 0.36 | 0.25455 | 0.19779
0.090951 | 0.37 | 0.26418 | 0.20201
0.095571 | 0.38 | 0.27386 | 0.20615
0.10027 | 0.39 | 0.28359 | 0.21023
0.10503 | 0.4 | 0.29337 | 0.21423
0.10987 | 0.41 | 0.30319 | 0.21815
0.11477 | 0.42 | 0.31304 | 0.222
0.11973 | 0.43 | 0.32293 | 0.22577
0.12475 | 0.44 | 0.33284 | 0.22947
0.12983 | 0.45 | 0.34278 | 0.23309
0.13495 | 0.46 | 0.35274 | 0.23663
0.14011 | 0.47 | 0.36272 | 0.24009
0.14532 | 0.48 | 0.3727 | 0.24347
0.15057 | 0.49 | 0.3827 | 0.24678
0.15584 | 0.5 | 0.3927 | 0.25
0.16115 | 0.51 | 0.4027 | 0.25314
0.16648 | 0.52 | 0.41269 | 0.2562
0.17182 | 0.53 | 0.42268 | 0.25918
0.17719 | 0.54 | 0.43266 | 0.26208
0.18256 | 0.55 | 0.44262 | 0.26489
0.18794 | 0.56 | 0.45255 | 0.26761
0.19331 | 0.57 | 0.46247 | 0.27025
0.19869 | 0.58 | 0.47236 | 0.2728
0.20405 | 0.59 | 0.48221 | 0.27527
0.2094 | 0.6 | 0.49203 | 0.27764
0.21473 | 0.61 | 0.50181 | 0.27993
0.22004 | 0.62 | 0.51154 | 0.28212
0.22532 | 0.63 | 0.52122 | 0.28423
0.23056 | 0.64 | 0.53085 | 0.28623
0.23576 | 0.65 | 0.54042 | 0.28815
0.24092 | 0.66 | 0.54992 | 0.28996
0.24602 | 0.67 | 0.55936 | 0.29168
0.25106 | 0.68 | 0.56873 | 0.2933
0.25604 | 0.69 | 0.57802 | 0.29482
0.26095 | 0.7 | 0.58723 | 0.29623
0.26579 | 0.71 | 0.59635 | 0.29754
0.27054 | 0.72 | 0.60538 | 0.29875
0.2752 | 0.73 | 0.61431 | 0.29984
0.27976 | 0.74 | 0.62313 | 0.30082
0.28422 | 0.75 | 0.63185 | 0.30169
0.28856 | 0.76 | 0.64045 | 0.30244
0.29279 | 0.77 | 0.64893 | 0.30307
0.29689 | 0.78 | 0.65728 | 0.30357
0.30085 | 0.79 | 0.6655 | 0.30395
0.30466 | 0.8 | 0.67357 | 0.30419
0.30832 | 0.81 | 0.6815 | 0.3043
0.31181 | 0.82 | 0.68926 | 0.30427
0.31513 | 0.83 | 0.69686 | 0.30409
0.31825 | 0.84 | 0.70429 | 0.30376
0.32117 | 0.85 | 0.71152 | 0.30327
0.32388 | 0.85 | 999 | 999
0.32635 | 0.86 | 999 | 999
0.32858 | 0.87 | 999 | 999
0.33053 | 0.88 | 999 | 999
0.33219 | 0.89 | 999 | 999
0.33354 | 0.9 | 999 | 999
0.33453 | 0.91 | 999 | 999
0.33512 | 0.92 | 999 | 999
0.33527 | 0.93 | 999 | 999
0.33491 | 0.94 | 999 | 999
0.33393 | 0.95 | 999 | 999
0.33218 | 0.96 | 999 | 999
0.32936 | 0.97 | 999 | 999
0.32476 | 0.98 | 999 | 999
0.31169 | 0.99 | 999 | 999

## Plan4
base_cam | lev_topo
10.43 | 29.399
12.38 | 31.331
12.7 | 31.357
12.79 | 31.463
13.41 | 32.114
13.53 | 32.223
13.71 | 32.387
13.86 | 32.524
14.11 | 32.79
14.73 | 33.318
12.96 | 31.704
10.682 | 29.628
9 | 28.096

## Planilha1
escada
[15 empty] | 143.6 | 89.65
|  |  |  | unidades múltiplas, separadas | [5 empty] | 0,40 – 0,60 | 1.28 |  |  |  | 130.73
|  |  |  | blocket | [5 empty] | 0,70 – 0,89 | 0.42667 |  |  |  | 14.36%
|  |  |  | grama, em solo argiloso, declividade média2% < S < 7% | [5 empty] | 0,18 - 0,22
[11 empty] | 1.1 | 0.55
|  |  | grama com solo argiloso, declividade >7% |  |  |  | 0,25 - 0,35
|  |  | capoeira ou pasto com declividade > 10% |  |  |  | 0,35 - 0,42 | 0.4
|  |  | Unidades múltiplas, separadas |  |  | 0,40 - 0,60
|  | ramal de ralo considrando 8m por PV |  |  |  | Quantitativo
[11 empty] | BSTC 1500 | #REF!
[6 empty] | PV-1000 |  |  |  |  | BSTC 2000 | #REF!
[6 empty] | PV-2000 | [5 empty] | #REF! | total
PV 36un
R. RALO 400
BSTC 1000
[6 empty] | BSTC 2000 |  |  | RAMAL DE RALO |  | TRECHO 1 |  |  | TRECHO 2
36 PV x 8 metros
[9 empty] | 288 | m total | BSTC 1500 | 345.9 | m | BSTC 2000 | 497.54 | m
[11 empty] | BSTC 2000 | 452.03 | m | PV 2000 | 14 | un.
[11 empty] | PV 1500 | 9 | un. | R. RALO | 112 | m
[11 empty] | PV 2000 | 13 | un. | B. LOBO | 28 | un.
[11 empty] | R. RALO | 176 | m | BOCA P/ BSTC 2000 | 1 | un.
[11 empty] | B. LOBO | 44 | un.
Ramal de ralo |  | 0.4 | 0.6 |  | 0.8
Vazão em l/s | Q | 18.5916 | 95.6673 |  | 300.0913 | l/s
Vazão em m³ | Q | 0.018592 | 0.095667 |  | 0.30009 | m³
Área molhada | Am | 0.1138 | 0.2565 |  | 0.4554 |  |  | 147.42 | 147.91 | -49%
Raio Hidráulico | R | 0.12126 | 0.18321 |  | 0.24353
Coef. Mannning | n | 0.015 | 0.015 |  | 0.015
Declividade | i | 1 | 1 |  | 1
Perímetro | P | 0.9385 | 1.4 |  | 1.87
0.3%
2.617%
2.989%
0.439%
4.977%