## Circular
[12 empty] | Município | [5 empty] | Dados |  |  | Pârametros IDF |  |  | Coef. Mannning |  |  |  | K limite | θ | Grau
[12 empty] | Armação dos Búzios | [5 empty] | Tr | 10 |  | K | 3100.875 |  | n (tubo) | 0.013 |  |  | 0.31831 | 4.7124 | 270
[18 empty] | C. Runoff | 0.6 |  | a | 0.225 |  | n (galeria) | 0.015
[21 empty] | b | 41.78 |  | n (pvc) | 0.01
[21 empty] | c | 0.978
POCO DE VISITA | [5 empty] | DEFLUVIOS A ESCOAR | [9 empty] | GALERIA DE JUSANTE | [11 empty] | VERIFICADOR ALTURA D'ÁGUA
LOCALIZACAO |  |  |  | BACIA LOCAL | [5 empty] | CONTRIBUIÇAO LOCAL |  |  |  | Vazão | Coef. | Decli- | Decli- | Dimen- | Altura | Y/D | Prof | Velo- | Compri- | Tempo | Tempo | OBS | Prof | Constante | Ângulo | Prof
PV | Estaca | Cotas | Fundo | N.A. | Area | Coef. | Area | Coef. | Coef. | Tempo | Int. | Coef. | Vazão | à | F | vidade | vidade | sões | d'agua |  | mont | cidade | mento | de | Total |  | Mín | K | θ | Normal
|  | Terreno |  |  |  | Imper. | Total | Distr. | Distr. | Conc. | Pluv. | Defluv. | Local | Escoar |  | greide | Rede |  | Normal |  | jus |  |  | Perc. | Perc. |  |  |  |  | Yn
|  | (m) | (m) | (m) | (ha) |  | (ha) |  |  | (min) | (mm/h) |  | (l/s) | (l/s) |  | (m/m) | (m/m) | (m) | (m) | (%) | (m) | (m/s) | (m) | (min) | (min) |  | (m) |  | (rad) | (m)
Rua F-I ( PV1-PV5) PV4-deságue.
1 | + | 14.117
|  |  | 13.117 | 13.173 | 0.23 | 0.6 | 0.23 | 1.2466 | 1 | 10 | 109.6563 | 0.44342 | 31.0899 | 31.0899 | 0.015117 | 0.1 | 0.094746 | 0.4 | 0.056 | 14 | 1 | 2.7494 | 35.97 | 0.21805 | 0.21805 | PA-02 | 0.8 | 0.015117 | 1.6026 | 0.060842
2 | + | 10.52 | 9.709 | 9.765 | [16 empty] | 0.81101
|  |  | 9.657 | 9.765 | 0.16 | 0.6 | 0.39 | 1.1517 | 1 | 10.218 | 109.2066 | 0.44601 | 21.6648 | 52.7547 | 0.050035 | 0.026957 | 0.0249 | 0.4 | 0.108 | 27 | 0.86301 | 1.9011 | 27.08 | 0.2374 | 0.45545 | PA-02 | 0.8 | 0.050035 | 2.226 | 0.1116
3 | + | 9.79 | 8.9827 | 9.0907 | [9 empty] | 114.8975 | [6 empty] | 0.80731
|  |  | 8.7327 | 8.8847 | 0.27 | 0.6 | 0.66 | 1.0643 | 1 | 10.4555 | 108.7212 | 0.44877 | 36.6221 | 204.2743 | 0.097166 | 0.12015 | 0.099 | 0.4 | 0.152 | 38 | 1.0573 | 4.475 | 10.97 | 0.040857 | 0.49631 | PA-02 | 0.8 | 0.097166 | 2.7113 | 0.15731
4/deságue | + | 8.472 | 7.6467 | 7.7987
Rua F-I ( PV5-PV3) PV4-deságue.
5 | + | 10.556
|  |  | 9.256 | 9.432 | 0.85 | 0.6 | 0.85 | 1.0247 | 1 | 10 | 109.6563 | 0.44342 | 114.8975 | 114.8975 | 0.12541 | 0.027926 | 0.0188 | 0.4 | 0.176 | 44 | 1.3 | 2.0785 | 27.43 | 0.21995 | 0.21995 | PA-02 | 0.8 | 0.12541 | 2.9423 | 0.1801
3 | + | 9.79 | 8.5389 | 8.9179
|  |  | 8.5389 | 9.3029 | 0.27
Rua F-2 ( PV7-PV18) PV6-deságue existente
12 | + | 13.314
|  |  | 12.314 | 12.534 | 0.61 | 0.6 | 0.61 | 1.077 | 1 | 10 | 109.6563 | 0.44342 | 82.4558 | 82.4558 | 0.18536 | 0.00071353 | 0.0044324 | 0.4 | 0.22 | 55 | 1 | 1.1128 | 37.84 | 0.56674 | 0.56674 | PA-02 | 0.8 | 0.18536 | 3.3761 | 0.2234
11 | + | 13.287 | 12.1463 | 12.3663 | [9 empty] | 87.5 | [6 empty] | 1.1407
|  |  | 12.1463 | 12.3983 | 0.45 | 0.6 | 1.06 | 0.9913 | 0.9913 | 10.5667 | 108.4951 | 0.45004 | 60.5513 | 143.0072 | 0.11847 | 0.0018918 | 0.0037549 | 0.6 | 0.252 | 42 | 1.1407 | 1.2 | 37.53 | 0.52124 | 1.088 | PA-02 | 1.04 | 0.11847 | 2.8878 | 0.26204
10 | + | 13.216 | 12.0054 | 12.2574 | [16 empty] | 1.2106
|  |  | 11.9314 | 12.3574 | 0.43 | 0.6 | 1.49 | 0.94194 | 0.94194 | 11.088 | 107.4489 | 0.45585 | 55.1515 | 285.6586 | 0.26806 | -0.016733 | 0.0029264 | 0.6 | 0.426 | 71 | 1.2846 | 1.2993 | 37.77 | 0.48449 | 1.5725 | PA-02 | 1.04 | 0.26806 | 3.9793 | 0.42201
09 | + | 13.848 | 11.8208 | 12.2468 | [16 empty] | 2.0272
|  |  | 11.8208 | 12.2348 | 0.38 | 0.6 | 1.87 | 0.91038 | 0.91038 | 11.5725 | 106.4945 | 0.46102 | 47.217 | 332.8757 | 0.25979 | 0.0030835 | 0.0042306 | 0.6 | 0.414 | 69 | 2.0272 | 1.55 | 37.62 | 0.40451 | 1.977 | PA-02 | 1.04 | 0.25979 | 3.9122 | 0.41275
08 | + | 13.732 | 11.6617 | 12.0757 | [16 empty] | 2.0703
|  |  | 11.6617 | 12.0877 | 0.35 | 0.6 | 2.22 | 0.88725 | 0.88725 | 11.977 | 105.7107 | 0.46518 | 42.4524 | 375.3281 | 0.26955 | 7.9808e-05 | 0.0049961 | 0.6 | 0.426 | 71 | 2.0703 | 1.7001 | 37.59 | 0.36852 | 2.3455 | PA-02 | 1.04 | 0.26955 | 3.9918 | 0.42372
07 | + | 13.729 | 11.4739 | 11.8999 | [16 empty] | 2.2551
|  |  | 11.4739 | 11.8939 | 0.29 | 0.6 | 2.51 | 0.87106 | 0.87106 | 12.3455 | 105.0067 | 0.46886 | 34.5742 | 409.9024 | 0.26137 | -0.0031634 | 0.0063377 | 0.6 | 0.42 | 70 | 2.2551 | 1.9001 | 22.76 | 0.19964 | 2.5451 | PA-02 | 1.04 | 0.26137 | 3.9248 | 0.4145
6/deságue | + | 13.801 | 11.3296 | 11.7496
Rua F-2 ( Contribuição da Rua T-III) PV17
17 | + | 15.031
|  |  | 13.731 | 13.881 | 0.43 | 0.6 | 0.43 | 1.135 | 1 | 10 | 109.6563 | 0.44342 | 58.1246 | 58.1246 | 0.044233 | 0.048337 | 0.0044494 | 0.6 | 0.15 | 25 | 1.3 | 1.0211 | 36.08 | 0.5889 | 0.5889 | PA-02 | 1.04 | 0.044233 | 2.1493 | 0.15719
18 | + | 14.641 | 13.5705 | 13.7205 | [16 empty] | 1.0705
|  |  | 13.5705 | 13.6725 | 0.05 | 0.6 | 0.48 | 1.1164 | 1 | 10.5889 | 108.4502 | 0.45029 | 6.788 | 64.9126 | 0.020882 | 0.035858 | 0.0249 | 0.6 | 0.102 | 17 | 1.0705 | 2.0023 | 37.76 | 0.31431 | 0.9032 | PA-02 | 1.04 | 0.020882 | 1.7475 | 0.10742
11 | + | 13.287 | 12.1463 | 12.3663
|  |  | 12.1463 | 12.3983 | 0.45 | 0.8
Rua T-III ( PV19-PV13)
16 | + | 19.298
|  |  | 17.998 | 18.066 | 0.23 | 0.6 | 0.23 | 1.2466 | 1 | 10 | 109.6563 | 0.44342 | 31.0899 | 31.0899 | 0.020412 | 0.051962 | 0.051962 | 0.4 | 0.068 | 17 | 1.3 | 2.1949 | 32.87 | 0.2496 | 0.2496 | PA-02 | 0.8 | 0.020412 | 1.7368 | 0.070794
15 | + | 17.59 | 16.29 | 16.358 | [16 empty] | 1.3
|  |  | 16.178 | 16.358 | 0.24 | 0.6 | 0.47 | 1.1199 | 1 | 10.2496 | 109.1419 | 0.44638 | 32.5049 | 63.5948 | 0.043471 | 0.047938 | 0.047938 | 0.4 | 0.18 | 45 | 1.412 | 2.5467 | 37.59 | 0.246 | 0.4956 | PA-02 | 0.8 | 0.043471 | 2.1388 | 0.10387
14 | + | 15.788 | 14.376 | 14.556 | [16 empty] | 1.412
|  |  | 14.376 | 14.48 | 0.27 | 0.6 | 0.74 | 1.0462 | 1 | 10.4956 | 108.6395 | 0.44923 | 36.6322 | 100.227 | 0.047674 | 0.09912 | 0.099 | 0.4 | 0.104 | 26 | 1.412 | 3.7453 | 39.79 | 0.17707 | 0.67267 | PA-02 | 0.8 | 0.047674 | 2.1955 | 0.10888
13 | + | 11.844 | 10.4368 | 10.5408 | [16 empty] | 1.4072
|  |  | 10.4368 | 10.5808 | 0.25 | 0.6 | 0.99 | 1.0015 | 1 | 10.6727 | 108.2808 | 0.45124 | 33.9583 | 134.1853 | 0.087733 | 0.052399 | 0.052399 | 0.4 | 0.144 | 36 | 1.4072 | 3.1735 | 13.34 | 0.070058 | 0.74272 | PA-02 | 0.8 | 0.087733 | 2.6271 | 0.14912
19/deságue | + | 11.145 | 9.7378 | 9.8818
existente
Rua G-VI ( PV20-PV23) e PV25
20 | + | 6.225
|  |  | 5.225 | 5.465 | 2.76 | 0.6 | 2.76 | 0.85874 | 0.85874 | 10 | 109.6563 | 0.44342 | 320.3792 | 320.3792 | 0.21269 | 0.052287 | 0.050823 | 0.4 | 0.24 | 60 | 1 | 3.9 | 32.8 | 0.14017 | 0.14017 | PA-02 | 0.8 | 0.21269 | 3.5662 | 0.24215
21 | + | 4.51 | 3.558 | 3.798 | [16 empty] | 0.95199
|  |  | 3.358 | 3.614 | 0.25 | 0.6 | 3.01 | 0.84765 | 0.84765 | 10.1402 | 109.3668 | 0.44509 | 28.6768 | 349.056 | 0.2313 | 0.045582 | 0.051014 | 0.4 | 0.256 | 64 | 1.152 | 3.9901 | 32.71 | 0.13663 | 0.2768 | PA-02 | 0.8 | 0.2313 | 3.6981 | 0.25494
22 | + | 3.512 | 1.6893 | 1.9453 | [9 empty] | 60.8281 | [6 empty] | 1.8227
|  |  | 1.5673 | 1.9453 | 0.41 | 0.6 | 3.42 | 0.83156 | 0.83156 | 10.2768 | 109.0861 | 0.44669 | 46.1854 | 456.0695 | 0.22945 | 0.01728 | 0.01018 | 0.6 | 0.378 | 63 | 1.9447 | 2.331 | 28.53 | 0.20399 | 0.4808 | PA-02 | 1.04 | 0.22945 | 3.6849 | 0.38049
25/deságue | + | 3.019 | 1.2769 | 1.6549
existente
Rua G-VI PV23-PV22
23 | + | 3.626
|  |  | 2.626 | 2.822 | 0.45 | 0.6 | 0.45 | 1.1272 | 1 | 10 | 109.6563 | 0.44342 | 60.8281 | 60.8281 | 0.15466 | 0.003465 | 0.003465 | 0.4 | 0.196 | 49 | 1 | 0.94035 | 32.9 | 0.58312 | 0.58312 | PA-02 | 0.8 | 0.15466 | 3.1597 | 0.20181 | ''''
22 | + | 3.512 | 1.6893 | 1.9453
|  |  | 1.5673 | 1.9453 | 0.41
Rua T-IV PV26-PV28 e PV24
27 | + | 16.741
|  |  | 15.341 | 15.393 | 0.15 | 0.6 | 0.15 | 1.3292 | 1 | 10 | 109.6563 | 0.44342 | 20.276 | 20.276 | 0.013068 | 0.067694 | 0.053921 | 0.4 | 0.052 | 13 | 1.4 | 2 | 37.95 | 0.31625 | 0.31625 | PA-02 | 0.8 | 0.013068 | 1.5417 | 0.05654
26 | + | 14.172 | 13.2947 | 13.3467 | [16 empty] | 0.8773
|  |  | 13.2947 | 13.3947 | 0.2 | 0.6 | 0.35 | 1.1705 | 1 | 10.3163 | 109.0053 | 0.44716 | 27.1007 | 47.3767 | 0.045923 | 0.026792 | 0.02384 | 0.4 | 0.1 | 25 | 0.8773 | 1.8208 | 35.57 | 0.3256 | 0.64185 | PA-02 | 0.8 | 0.045923 | 2.1723 | 0.10682
24 | + | 13.621 | 12.4467 | 12.5467 | [16 empty] | 1.1743
|  |  | 12.3707 | 12.5467 | 0.79 | 0.6 | 1.14 | 0.98054 | 0.98054 | 10.6418 | 108.3431 | 0.45089 | 105.1991 | 152.5758 | 0.12528 | 0.033223 | 0.033223 | 0.4 | 0.176 | 44 | 1.2503 | 2.7624 | 12.1 | 0.073005 | 0.71485 | PA-02 | 0.8 | 0.12528 | 2.9412 | 0.18
28 deságue | + | 13.219 | 11.9687 | 12.0687 | [16 empty] | 1.2503
existente
Rua G-VI PV29-PV32
29 | + | 12.341
|  |  | 11.341 | 11.397 | 0.23 | 0.6 | 0.23 | 1.2466 | 1 | 10 | 109.6563 | 0.44342 | 31.0899 | 31.0899 | 0.014108 | 0.10877 | 0.10877 | 0.4 | 0.056 | 14 | 1 | 2.8955 | 37.73 | 0.21718 | 0.21718 | PA-02 | 0.8 | 0.014108 | 1.5734 | 0.058762
30 | + | 8.237 | 7.237 | 7.293 | [16 empty] | 1
|  |  | 7.113 | 7.293 | 0.16 | 0.6 | 0.39 | 1.1517 | 1 | 10.2172 | 109.2084 | 0.446 | 21.6646 | 52.7546 | 0.032971 | 0.056668 | 0.057343 | 0.4 | 0.18 | 45 | 1.124 | 2.5994 | 37.94 | 0.24326 | 0.46044 | PA-02 | 0.8 | 0.032971 | 1.9797 | 0.090241
31 | + | 6.087 | 4.9374 | 5.1174 | [16 empty] | 1.1496
|  |  | 4.9374 | 5.0494 | 0.27 | 0.6 | 0.66 | 1.0643 | 1 | 10.4604 | 108.711 | 0.44882 | 36.6234 | 89.3779 | 0.053821 | 0.06705 | 0.061771 | 0.4 | 0.112 | 28 | 1.1496 | 3.0495 | 37.39 | 0.20435 | 0.66479 | PA-02 | 0.8 | 0.053821 | 2.273 | 0.11585
32 | + | 3.58 | 2.6278 | 2.7398 | [16 empty] | 0.95223
|  |  | 2.6278 | 2.8278 | 1.27 | 0.6 | 1.93 | 0.90608 | 0.90608 | 10.6648 | 108.2967 | 0.45115 | 156.2984 | 245.6764 | 0.16019 | 0 | 0.052683 | 0.4 | 0.2 | 50 | 0.95223 | 3.699 | 15 | 0.067585 | 0.73238 | PA-02 | 0.8 | 0.16019 | 3.1994 | 0.20578
rede pluvial | + | 3.58 | 2.6278 | 2.7398 | [16 empty] | 0.95223
existente
Rua Monsieur de A. Moreira de Azevedo (PV11.1 - PV11)
11.1 | + | 33.05
|  |  | 32.05 | 32.178 | 0.154 | 0.6 | 0.154 | 1.324 | 1 | 10 | 109.6563 | 0.44342 | 20.8167 | 20.8167 | 0.069665 | -0.001075 | 0.002 | 0.4 | 0.128 | 32 | 1 | 0.58528 | 40 | 1.1391 | 1.1391 |  | 1
11.2 | + | 33.093 | 31.97 | 32.098 | [16 empty] | 1.123
|  |  | 31.87 | 32.098 | 0.281 | 0.6 | 0.435 | 1.133 | 1 | 11.1391 | 107.3474 | 0.4564 | 38.2729 | 59.0896 | 0.19775 | -0.00235 | 0.002 | 0.4 | 0.228 | 57 | 1.223 | 0.75969 | 40 | 0.87755 | 2.0166 |  | 1
11.3 | + | 33.187 | 31.79 | 32.018 | [16 empty] | 1.397
|  |  | 31.59 | 31.836 | 0.28 | 0.6 | 0.715 | 1.0516 | 1 | 12.0166 | 105.6345 | 0.46558 | 38.2831 | 97.3727 | 0.11053 | 0.0021 | 0.002 | 0.6 | 0.246 | 41 | 1.597 | 0.86073 | 40 | 0.77453 | 2.7911 |  | 1.3
11.4 | + | 33.103 | 31.51 | 31.756 | [16 empty] | 1.593
|  |  | 31.51 | 31.804 | 0.277 | 0.6 | 0.992 | 1.0012 | 1 | 12.7911 | 104.168 | 0.47317 | 37.9556 | 135.3282 | 0.15361 | 0.007825 | 0.002 | 0.6 | 0.294 | 49 | 1.593 | 0.93456 | 40 | 0.71335 | 3.5045 |  | 1.3
11 | + | 32.79 | 31.43 | 31.724 | [16 empty] | 1.36
|  |  | 31.43 | 31.43 | 0.199 | 0.6 | 1.191 | 0.97412 | 0.97412 | 13.5045 | 102.8533 | 0.47977 | 26.5928 | 161.921 | [12 empty] | 0.4
5 | + | 31.954 | 0 | 0 | [16 empty] | 31.954
|  |  | 0 | 0 | 0.282 | 0.6 | 0.282 | 1.2091 | 1 | 0 | 135.2624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004375 | 0.002 | 0.6 | 0 | 0 | 31.954 | 0 | 40 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1.3 | 0 | 0 | 0
6 | + | 31.779 | -0.08 | -0.08 | [16 empty] | 31.859
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.283 | 0.6 | 0.565 | 1.0894 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0087778 | 0.002 | 0.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 36 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1.3 | #DIV/0! | θ ≥ 270° | Yn > 85%
7 | + | 31.463 | #DIV/0! | #DIV/0! | [16 empty] | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.529 | 0.6 | 1.094 | 0.98661 | 0.98661 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -0.0016 | 0.002 | 0.8 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 40 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1.6 | #DIV/0! | θ ≥ 270° | Yn > 85%
8 | + | 31.527 | #DIV/0! | #DIV/0! | [16 empty] | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.211 | 0.6 | 1.305 | 0.96086 | 0.96086 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 7.5e-05 | 0.002 | 0.8 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 40 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1.6 | #DIV/0! | θ ≥ 270° | Yn > 85%
9 | + | 31.524 | #DIV/0! | #DIV/0! | [16 empty] | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.284 | 0.6 | 1.589 | 0.93289 | 0.93289 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -0.0074 | 0.002 | 0.8 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 40 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1.6 | #DIV/0! | θ ≥ 270° | Yn > 85%
10 | + | 31.82 | #DIV/0! | #DIV/0! | [16 empty] | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.286 | 0.6 | 1.875 | 0.91002 | 0.91002 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -0.027714 | 0.002 | 0.8 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 35 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1.6 | #DIV/0! | θ ≥ 270° | Yn > 85%
11 | + | 32.79 | #DIV/0! | #DIV/0! | [16 empty] | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.175 | 0.6 | 2.05 | 0.89792 | 0.89792 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0036944 | 0.003 | 0.8 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 36 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1.6 | #DIV/0! | θ ≥ 270° | Yn > 85%
12 | + | 32.657 | #DIV/0! | #DIV/0! | [16 empty] | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.088 | 0.6 | 2.138 | 0.89228 | 0.89228 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0036944 | 0.003 | 0.8 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 36 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1.6 | #DIV/0! | θ ≥ 270° | Yn > 85%
13 | + | 32.524 | #DIV/0! | #DIV/0! | [16 empty] | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.308 | 0.6 | 3.446 | 0.83062 | 0.83062 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0018889 | 0.002 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 36 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1.9 | #DIV/0! | θ ≥ 270° | Yn > 85%
14 | + | 32.456 | #DIV/0! | #DIV/0! | [16 empty] | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.117 | 0.6 | 3.563 | 0.82647 | 0.82647 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0019167 | 0.002 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 36 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1.9 | #DIV/0! | θ ≥ 270° | Yn > 85%
15 | + | 32.387 | #DIV/0! | #DIV/0! | [16 empty] | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.31 | 0.6 | 4.873 | 0.78855 | 0.78855 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0022778 | 0.002 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 36 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1.9 | #DIV/0! | θ ≥ 270° | Yn > 85%
16 | + | 32.305 | #DIV/0! | #DIV/0! | [16 empty] | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.111 | 0.6 | 4.984 | 0.78589 | 0.78589 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0023429 | 0.002 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 35 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1.9 | #DIV/0! | θ ≥ 270° | Yn > 85%
17 | + | 32.223 | #DIV/0! | #DIV/0! | [16 empty] | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0.6 | 5.984 | 0.76463 | 0.76463 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0015 | 0.0025 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 36 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1.9 | #DIV/0! | θ ≥ 270° | Yn > 85%
18 | + | 32.169 | #DIV/0! | #DIV/0! | [16 empty] | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.121 | 0.6 | 6.105 | 0.76234 | 0.76234 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0015278 | 0.0025 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 36 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1.9 | #DIV/0! | θ ≥ 270° | Yn > 85%
19 | + | 32.114 | #DIV/0! | #DIV/0! | [16 empty] | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.124 | 0.6 | 6.229 | 0.76004 | 0.76004 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.01025 | 0.0025 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 40 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1.9 | #DIV/0! | θ ≥ 270° | Yn > 85%
20 | + | 31.704 | #DIV/0! | #DIV/0! | [16 empty] | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.148 | 0.6 | 6.377 | 0.75737 | 0.75737 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0519 | 0.01 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 40 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1.9 | #DIV/0! | θ ≥ 270° | Yn > 85%
21 | + | 29.628 | #DIV/0! | #DIV/0! | [16 empty] | #DIV/0!
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.176 | 0.6 | 6.553 | 0.75428 | 0.75428 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.12767 | 0.003 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 12 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 1.9 | #DIV/0! | θ ≥ 270° | Yn > 85%
deságue | + | 28.096 | #DIV/0! | #DIV/0! | [16 empty] | #DIV/0!
1 | + | 14.117
|  |  | 12.717 | 12.777 | 0.23 | 0.6 | 0.23 | 1.2466 | 1 | 10 | 109.6563 | 0.44342 | 31.0899 | 31.0899 | 0.015659 | 0.093745 | 0.0883 | 0.4 | 0.06 | 15 | 1.4 | 2.6777 | 38.37 | 0.23882 | 0.23882 |  | 1 | 0.015659 | 1.6177 | 0.061932
2 | + | 10.52 | 9.3289 | 9.3889 | [16 empty] | 1.1911
|  |  | 9.4639 | 9.6439 | 0.16 | 0.6 | 0.39 | 1.1517 | 1 | 10.2388 | 109.164 | 0.44625 | 21.6682 | 52.7581 | 0.050039 | 0.024763 | 0.0249 | 0.4 | 0.18 | 45 | 1.0561 | 1.9012 | 29.48 | 0.25844 | 0.49726 |  | 1 | 0.050039 | 2.226 | 0.11161
3 | + | 9.79 | 8.7299 | 8.9099 | [16 empty] | 1.0601
|  |  | 9.0889 | 9.1729 | 0.27 | 0.6 | 0.66 | 1.0643 | 1 | 10.4973 | 108.6361 | 0.44925 | 36.6326 | 89.3907 | 0.014422 | -0.074794 | 0.099 | 0.6 | 0.084 | 14 | 0.70112 | 3.6396 | 13.37 | 0.061224 | 0.55849 |  | 1.3 | 0.014422 | 1.5826 | 0.089124
4 | + | 10.79 | 7.7652 | 7.8492 | [16 empty] | 3.0248
|  |  | 8.0642 | 8.2082 | 1.27 | 0.6 | 1.93 | 0.90608 | 0.90608 | 10.5585 | 108.5118 | 0.44995 | 156.1901 | 245.5808 | 0.03962 | -0.069589 | 0.099 | 0.6 | 0.144 | 24 | 2.7258 | 4.6858 | 14.37 | 0.051112 | 0.6096 |  | 1.3 | 0.03962 | 2.0837 | 0.14861
5 | + | 11.79 | 6.6416 | 6.7856 | [16 empty] | 5.1484
|  |  | 6.9406 | 7.1446 | 2.27 | 0.6 | 4.2 | 0.80633 | 0.80633 | 10.6096 | 108.4083 | 0.45053 | 248.5239 | 494.1047 | 0.079715 | -0.065062 | 0.099 | 0.6 | 0.204 | 34 | 4.8494 | 5.5807 | 15.37 | 0.045902 | 0.6555 |  | 1.3 | 0.079715 | 2.5517 | 0.21279
6 | + | 12.79 | 5.419 | 5.623 | [16 empty] | 7.371
|  |  | 5.712 | 5.982 | 3.27 | 0.6 | 7.47 | 0.73961 | 0.73961 | 10.6555 | 108.3155 | 0.45105 | 328.4795 | 822.5842 | 0.13271 | -0.061087 | 0.099 | 0.6 | 0.27 | 45 | 7.078 | 6.3391 | 16.37 | 0.043039 | 0.69854 |  | 1.3 | 0.13271 | 2.9981 | 0.27849
7 | + | 13.79 | 4.0914 | 4.3614 | [16 empty] | 9.6986
|  |  | 4.3784 | 4.7204 | 4.27 | 0.6 | 11.74 | 0.69111 | 0.69111 | 10.6985 | 108.2286 | 0.45153 | 400.9177 | 1223.5019 | 0.19739 | -0.057571 | 0.099 | 0.6 | 0.342 | 57 | 9.4116 | 7.0006 | 17.37 | 0.041353 | 0.73989 |  | 1.3 | 0.19739 | 3.4597 | 0.34751
8 | + | 14.79 | 2.6587 | 3.0007 | [16 empty] | 12.1313
|  |  | 2.9277 | 3.3597 | 5.27 | 0.6 | 17.01 | 0.65372 | 0.65372 | 10.7399 | 108.1453 | 0.452 | 468.1607 | 1691.6626 | 0.27292 | -0.054437 | 0.099 | 0.6 | 0.432 | 72 | 11.8623 | 7.5913 | 18.37 | 0.040331 | 0.78022 |  | 1.3 | 0.27292 | 4.0205 | 0.42763
9 | + | 15.79 | 1.1091 | 1.5411 | [16 empty] | 14.6809

## Lista
Municípios
Angra dos Reis
Aperibé
Araruama
Areal
Armação dos Búzios
Arraial do Cabo
Barra do Piraí
Barra Mansa
Belford Roxo
Bom Jardim
Bom Jesus do Itabapoana
Cabo Frio
Cachoeiras de Macacu
Cambuci
Campos dos Goytacazes
Cantagalo
Carapebus
Cardoso Moreira
Carmo
Casimiro de Abreu
Comendador Levy Gasparian
Conceição de Macabu
Cordeiro
Duas Barras
Duque de Caxias
Engenheiro Paulo de Frontin
Guapimirim
Iguaba Grande
Itaboraí
Itaguaí
Italva
Itaocara
Itaperuna
Itatiaia
Japeri
Laje do Muriaé
Macaé
Macuco
Magé
Mangaratiba
Maricá
Mendes
Mesquita
Miguel Pereira
Miracema
Natividade
Nilópolis
Niterói
Nova Friburgo
Nova Iguaçu
Paracambi
Paraíba do Sul
Paraty
Paty do Alferes
Petrópolis
Pinheiral
Piraí
Porciúncula
Porto Real
Quatis
Queimados
Quissamã
Resende
Rio Bonito
Rio Claro
Rio das Flores
Rio das Ostras
Rio de Janeiro
Santa Maria Madalena
Santo Antônio de Pádua
São Fidélis
São Francisco de Itabapoana
São Gonçalo
São João da Barra
São João de Meriti
São José de Ubá
São José do Vale do Rio Preto
São Pedro da Aldeia
São Sebastião do Alto
Sapucaia
Saquarema
Seropédica
Silva Jardim
Sumidouro
Tanguá
Teresópolis
Trajano de Moraes
Três Rios
Valença
Varre-Sai
Vassouras
Volta Redonda

## Hidraulica
F | H/D | S/D2 | Rh/D
0 | 0 | 0 | 0
4.6941e-05 | 0.01 | 0.0013293 | 0.0066355
0.00020946 | 0.02 | 0.0037485 | 0.013209
0.00050111 | 0.03 | 0.0068655 | 0.019719
0.00092878 | 0.04 | 0.010538 | 0.026167
0.0014967 | 0.05 | 0.014681 | 0.032551
0.0022078 | 0.06 | 0.019239 | 0.038872
0.0030636 | 0.07 | 0.024168 | 0.04513
0.0040652 | 0.08 | 0.029435 | 0.051324
0.0052131 | 0.09 | 0.035012 | 0.057454
0.0065073 | 0.1 | 0.040875 | 0.06352
0.0079475 | 0.11 | 0.047006 | 0.069522
0.0095329 | 0.12 | 0.053385 | 0.075458
0.011263 | 0.13 | 0.059999 | 0.08133
0.013136 | 0.14 | 0.066833 | 0.087136
0.015151 | 0.15 | 0.073875 | 0.092878
0.017306 | 0.16 | 0.081112 | 0.098553
0.0196 | 0.17 | 0.088536 | 0.10416
0.022031 | 0.18 | 0.096135 | 0.10971
0.024596 | 0.19 | 0.1039 | 0.11518
0.027295 | 0.2 | 0.11182 | 0.12059
0.030123 | 0.21 | 0.1199 | 0.12593
0.03308 | 0.22 | 0.12811 | 0.13121
0.036163 | 0.23 | 0.13647 | 0.13642
0.039369 | 0.24 | 0.14494 | 0.14156
0.042695 | 0.25 | 0.15355 | 0.14663
0.046139 | 0.26 | 0.16226 | 0.15163
0.049699 | 0.27 | 0.17109 | 0.15656
0.05337 | 0.28 | 0.18002 | 0.16142
0.057151 | 0.29 | 0.18905 | 0.16622
0.061038 | 0.3 | 0.19817 | 0.17094
0.065028 | 0.31 | 0.20738 | 0.17559
0.069118 | 0.32 | 0.21667 | 0.18018
0.073304 | 0.33 | 0.22603 | 0.18469
0.077584 | 0.34 | 0.23547 | 0.18913
0.081955 | 0.35 | 0.24498 | 0.19349
0.086411 | 0.36 | 0.25455 | 0.19779
0.090951 | 0.37 | 0.26418 | 0.20201
0.095571 | 0.38 | 0.27386 | 0.20615
0.10027 | 0.39 | 0.28359 | 0.21023
0.10503 | 0.4 | 0.29337 | 0.21423
0.10987 | 0.41 | 0.30319 | 0.21815
0.11477 | 0.42 | 0.31304 | 0.222
0.11973 | 0.43 | 0.32293 | 0.22577
0.12475 | 0.44 | 0.33284 | 0.22947
0.12983 | 0.45 | 0.34278 | 0.23309
0.13495 | 0.46 | 0.35274 | 0.23663
0.14011 | 0.47 | 0.36272 | 0.24009
0.14532 | 0.48 | 0.3727 | 0.24347
0.15057 | 0.49 | 0.3827 | 0.24678
0.15584 | 0.5 | 0.3927 | 0.25
0.16115 | 0.51 | 0.4027 | 0.25314
0.16648 | 0.52 | 0.41269 | 0.2562
0.17182 | 0.53 | 0.42268 | 0.25918
0.17719 | 0.54 | 0.43266 | 0.26208
0.18256 | 0.55 | 0.44262 | 0.26489
0.18794 | 0.56 | 0.45255 | 0.26761
0.19331 | 0.57 | 0.46247 | 0.27025
0.19869 | 0.58 | 0.47236 | 0.2728
0.20405 | 0.59 | 0.48221 | 0.27527
0.2094 | 0.6 | 0.49203 | 0.27764
0.21473 | 0.61 | 0.50181 | 0.27993
0.22004 | 0.62 | 0.51154 | 0.28212
0.22532 | 0.63 | 0.52122 | 0.28423
0.23056 | 0.64 | 0.53085 | 0.28623
0.23576 | 0.65 | 0.54042 | 0.28815
0.24092 | 0.66 | 0.54992 | 0.28996
0.24602 | 0.67 | 0.55936 | 0.29168
0.25106 | 0.68 | 0.56873 | 0.2933
0.25604 | 0.69 | 0.57802 | 0.29482
0.26095 | 0.7 | 0.58723 | 0.29623
0.26579 | 0.71 | 0.59635 | 0.29754
0.27054 | 0.72 | 0.60538 | 0.29875
0.2752 | 0.73 | 0.61431 | 0.29984
0.27976 | 0.74 | 0.62313 | 0.30082
0.28422 | 0.75 | 0.63185 | 0.30169
0.28856 | 0.76 | 0.64045 | 0.30244
0.29279 | 0.77 | 0.64893 | 0.30307
0.29689 | 0.78 | 0.65728 | 0.30357
0.30085 | 0.79 | 0.6655 | 0.30395
0.30466 | 0.8 | 0.67357 | 0.30419
0.30832 | 0.81 | 0.6815 | 0.3043
0.31181 | 0.82 | 0.68926 | 0.30427
0.31513 | 0.83 | 0.69686 | 0.30409
0.31825 | 0.84 | 0.70429 | 0.30376
0.32117 | 0.85 | 0.71152 | 0.30327
0.32388 | 0.85 | 999 | 999
0.32635 | 0.86 | 999 | 999
0.32858 | 0.87 | 999 | 999
0.33053 | 0.88 | 999 | 999
0.33219 | 0.89 | 999 | 999
0.33354 | 0.9 | 999 | 999
0.33453 | 0.91 | 999 | 999
0.33512 | 0.92 | 999 | 999
0.33527 | 0.93 | 999 | 999
0.33491 | 0.94 | 999 | 999
0.33393 | 0.95 | 999 | 999
0.33218 | 0.96 | 999 | 999
0.32936 | 0.97 | 999 | 999
0.32476 | 0.98 | 999 | 999
0.31169 | 0.99 | 999 | 999

## Plan4
base_cam | lev_topo
10.43 | 29.399
12.38 | 31.331
12.7 | 31.357
12.79 | 31.463
13.41 | 32.114
13.53 | 32.223
13.71 | 32.387
13.86 | 32.524
14.11 | 32.79
14.73 | 33.318
12.96 | 31.704
10.682 | 29.628
9 | 28.096

## Runoff - "C"
Ruas F's 44.253,05 m² de floresta |  |  | área total | 165577
|  |  | blocket | 39504 | 23.86%
|  |  | floresta | 44253 | 26.73%
|  |  |  | 81820 | 49.42%
Solo argiloso declividade baixa >7%
0.25 | 0.3
Grama em solo arenoso declividade alta em >7%
0.15 | 0.15
áreas com lotes maiores de 2000m² ou maiores
0.3 | 0.45
superfície de bloqete
0.7 | 0.89 | 0.21234
"C" runoff
unidade multiplas separadas
0.4 | 0.6 | 0.29649 |  | 0.60237
Floresta com declividade média entre 5% e 10%
0.3 | 0.35 | 0.093543

## Planilha1
|  |  | F-I | F-II
|  |  | 14.11 | 13.31
|  |  | 8.472 | 13.8
|  |  | 5.638 | -0.49
21.22
17.34
3.88
Quantitativo
BSTC 0,40
BSTC 0,60
| BL | BSTC 0,40 |  | 576.48 | m
| PV | BSTC 0,60 |  | 309.7 | m
|  | BLS |  | 60 | un.
|  | BLD |  | 4 | un.
|  | PV-40 |  | 22 | un.
|  | PV-60 |  | 8 | un.